## Santa Ana
PROYECTO | READECUACION DE ESPACIO PARA SEDES DE SOPORTE TECNICO EN CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTO NACIONAL DE SANTA ANA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL
1 DEMOLICIONES
1.1 | DEMOLICION DE PARED PARA PUERTA A ÁREA DE SOPORTE. 1.60 X 2. 00 M. INCLUYE: - DESMONTAJE DE VENTANA, - DEMOLICIONES DE PARED Y - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO PARA MONTAJE DE LA PUERTA DOS HOJAS, - DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES. | SG | 1
2 PARED
2.1 | PARED DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE TODA LA PERFILERIA DE ALUMINIO, PASTEADO Y DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE ZÓCALO HASTA NIVEL DE CUBIERTA. INCLUYE DESALOJO. | M2 | 36.3
2.2 | TAPÓN DE HUECO DE VENTANAS Y PUERTAS (HASTA ALTURA DE CIELO FALSO) CON BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. INCLUYE LLENADO DE BASTONES, DESMONTAJE Y DESALOJO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES. NOTA: SOLICITAR AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AUTORIZACIÓN DEL DESALOJO DE PUERTAS Y VENTANA | M2 | 23.92
3 TECHOS
3.1 | MANTENIMIENTO DE TECHO, CAMBIO DE TORNILLERIA, ARANDELAS, BOTAGUAS, INCLUYE APLICACIÓN DE AQUALOK CON TELA PARA LA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA, COLOCACION DE MATERIAL ELASTOMERICO SOBRE TORNILLOS Y EMPALMES. | M2 | 130.00
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENREJADO, ENTRE CIELO FALSO Y CUBIERTA DE TECHO, CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" CON ANGULO ALREDEDOR; CUADRICULA @ 15 CM, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (DIFERENTE COLOR) Y DOS MANOS DE ESMALTE COLOR BLANCO PARA BODEGA DE SOPORTE TÉCNICO | M2 | 83.58
4 SISTEMA ELÉCTRICO
4.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA PARA TOMA DOBLE POLARIZADO 20A. 120V. INCLUYE 2 CABLES THHN # 12+1 CABLE THHN #14 DUCTO Ø 3/4" HERRAJES DE MONTAJE. EN BAJADAS EXPUESTAS SE DEBERÁ DE UTILIZAR TUBERÍA RÍGIDA EMT. INCLUYE DISYUNTOR. CUATRO TOMACORRIENTES POR CIRCUITO, LA CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE A TABLERO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE. | UNIDAD | 10
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CUERPO ENTERO 20 AMPERIOS, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, 3 HILOS, 20 AMP,125 V, DE NYLON EXTRAFUERTE, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, COLOR MARFIL, PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CAJA RECTANGULAR DE 4"X2", DE HIERRO GALVANIZADO PESADA. | UNIDAD | 10
4.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR SENCILLO 15 A. 120V. TIPO DADO, CON SU PLACA METÁLICA ACERO INOXIDABLE, EN CAJA RECTANGULAR 4"X2" HO. GALV. PESADA Y DESMONTAJE Y DESALOJO DEL EXISTENTE. | UNIDAD | 3
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 3X18 WATTS 120 V, TUBO T8 LED DE 18.0 WATTS (NO SE REQUIERE BALASTRO); DIMENSIONES DE 2’X4’, DIFUSOR PLÁSTICO COLOR BLANCO CUADRICULADO, TIPO REJILLA, PARA MONTAJE EMPOTRADO (EN CIELO FALSO), PANTALLA DE LAMINA ESMALTADA BLANCA AL HORNO, DE PRIMERA CALIDAD, CERTIFICACIÓN UL, INCLUYE ALAMBRADO, CANALIZACIÓN Y POLARIZACIÓN (CONDUCTOR CHAQUETA AISLANTE VERDE TERMINAL DE OJO), LA CONEXIÓN DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN A TABLERO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE INCLUYE EL DISYUNTOR ELECTROMAGNÉTICO. NOTAS: 1.- SI LA ESTRUCTURA DE TECHO ES POLÍN ESPACIAL DEBERÁ INCLUIR PLETINA DE HIERRO DE 3/16” SOLDADA A POLÍN PARA EMPERNAR CAJA OCTOGONAL CON PERNOS DE 3”X 3/8”, Y LA CANALIZACIÓN DEBERÁ INSTALARSE CON ABRAZADERAS METÁLICAS SIN FIN. 2.-PARA POLÍN "C", LA CAJA OCTOGONAL DEBERÁ EMPERNARSE AL POLÍN Y LA CANALIZACIÓN DEBERÁ INSTALARSE OCULTA EN EL POLÍN CON ABRAZADERAS METÁLICAS CONDUIT. 3.- EN BAJADAS EXPUESTAS SE DEBERÁ DE UTILIZAR TUBERÍA RÍGIDA EMT. INCLUYE DESMONTAJE Y DESALOJO DE LAS EXISTENTES. NOTA: SOLICITAR AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AUTORIZACIÓN DEL DESALOJO DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO | UNIDAD | 9
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT A 220 V INVERTER DE 36,000.00 BTU, INCLUYE: + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN TERMOMAGANETICA EN TABLERO CORRESPONDIENTE DEL AULA. +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBTABLERO PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR, INCLUYE ALIMENTADORES, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA SUBTABLERO, ADEMÁS INCLUYE LOS DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR. + ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR. + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA + SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES UNA VÁLVULA DE PASO, UN VISOR DE LÍQUIDOS, UN FILTRO HIDRATADO, AISLAMIENTO DE ESPUMA DE HULE, CONTROLES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, SOPORTE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE. GARANTÍA: 1 AÑO, APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN, EL COMPRESOR POR UN PERIODO DE 2 AÑOS. CATÁLOGOS: EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EN SU OFERTA LOS CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS A OFERTAR CON SUS RESPECTIVAS GARANTÍAS. | UNIDAD | 1
5 ACABADOS
5.1 | REPELLO Y AFINADO DE CUADRADOS E=3CMS USANDO CEMENTO DE ALBAÑILERÍA ASTM C-91 Y ARENA DE RIO COLADA. HUECO DE PUERTA ÁREA DE SOPORTE. | ML | 7.20
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO GALAXY CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO VISTA. INCLUYE DESMONTAJE Y DESALOJO DEL EXISTENTE | M2 | 83.58
5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA, COLOR A DEFINIR, EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES, DOS MANOS, DESDE NIVEL DE ZÓCALO HASTA NIVEL DE CUBIERTA DE TECHO. INCLUYE LIMPIEZA DE PAREDES, REMOSION DE PINTURA DE ACEITE EXISTENTE, SELLO DE HUECOS EN LA PARED, LIJADO, RASPADO Y RESANE DE Y DESMONTAJE DE PIZARRA | M2 | 144.43
5.4 | REPARACIÓN DE PISOS DE LADRILLO DE CEMENTO DE 30X30, 3 CM DE ESPESOR Y 3 MM DE CAPA DE DESGASTE. COLOR ROJO. INCLUYE DESALOJO. | SG | 1
6 PUERTAS Y VENTANAS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS; 1.60 x 2.00m, DOBLE FORRO LAMINA DE 1/16" ESTRUCTURA DE 1"X1" CHAPA 14; CONTRAMARCO ANG. 1 1/2"X 1 1/2" X 3/16"; HALADERAS HO. 3/4"; CHAPA TIPO PARCHE DE PRIMERA CALIDAD, BISAGRAS T/PIN 5/8". DOS PASADORES DE VARILLA LISA DE ¾” PARA COLOCAR CANDADOS, DOS PASADORES DE VARIA DE ¾” AL PISO Y DOS PASADORES DE VARIA DE ¾” HACIA ARRIBA PARA ASEGURAR LAS HOJAS DE LA PUERTA DE ACCESO. INCLUYE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO (USAR COLORES DIFERENTES) 1 MANO DE PINTURA ESMALTE. | UNIDAD | 1
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.60 X 2.00 M DOBLE HOJA, CHAPA DE SOBREPONER, ESTRUCTURA DE CEDRO Y FORRO DE PLYWOOD, PASADORES DE CADENA Y SOBREPUESTO, TOPES, MOCHETAS, SELLADOR, PINTURA, LA PUERTA DEBE ABRIR HACIA ÁREA DE TRABAJO, DEJANDO TODO EL ESPACIO DISPONIBLE PARA BODEGA. | UNIDAD | 1
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (FRANCESA) CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NATURAL, ESP.6MM, VIDRIO LAMINADO POLARIZADO, Y CALEFATEADO CON SILICÓN. INCLUYE DESMONTAJE Y DESALOJO DE ENREJADO O ESTRUCTURA EXISTENTE. | M2 | 6.40
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS, CON MARCO DE 1/2", HEXÁGONOS INTERIORES DE 3/8", INCLUYE APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO (COLOR DIFERENTE) Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE PARA ACABADO FINAL, DISEÑO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M2 | 6.40
1 TERRACERÍA
1.1 | DESCAPOTE | M2 | 44.40
1.2 | EXCAVACION PARA FUNDACIONES | M3 | 15.00
1.3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL | M3 | 24.00
1.4 | RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO, PROPORCION 20:1, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL | M3 | 12.00
1.5 | LIMPIEZA, ACARREO Y DESALOJO DE ESCOMBROS. | M3 | 15.00
1.6 | DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE | M2 | 4.44
2 CONCRETO ESTRUCTURAL
2.1 | LOSA DE CONCRETO, CON MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 10/10 6X6PULG 2.35MX6M, VARILLA LISO, ESPESOR 10 CM, CONCRETO 210 KG/CM2 | M2 | 44.40
2.2 | LOSA DE CONCRETO PARA RAMPA, CON MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 10/10 6X6PULG 2.35MX6M VARILLA LISO, ESPESOR 8 CM, CONCRETO 210 KG/CM2 | M2 | 14.63
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4, CHAPA 14, EMBEBIDOS EN PEDESTAL DE CONCRETO DE 0.4X0.4X0.60 MTS | ML | 17.00
3 PARED
3.1 | PARED DE TABLA YESO ESPECIAL PARA HUMEDAD TIPO DENGLASS A DOS CARAS, INCLUYE TODA LA PERFILERIA DE METAL DE TUBO EST. 2X1", Y PASTEADO CON BASECOAT Y PINTURA A 2 MANOS.INCLUYE LIMPIEZA Y DESALOJO | M2 | 28.00
4 TECHO
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE LÁMINA DE ALUMINIO Y ZINC CALIBRE 24 INCLUYE ESTRUCTURA DE POLÍN C DE 4", TORNILLO AUTORROSCANTE ACERO INOXIDABLE GALVANIZADO DE 1 Y DE 3/4 DE PULGADA CON ARANDELA DE NEOPRENO. SOBRE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES SE DEBERÁ DE COLOCAR MATERIAL BITUMINOSO O UN SELLADOR IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERO ACRÍLICO A BASE DE AGUA. DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA (ROJO Y VERDE), UNA MANO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO EN ESTRUCTURA DE TECHO TOTAL. HECHURA DE CEPOS REPELLADOS, AFINADOS Y PINTADOS EN AMBAS CARAS. INSTALACIÓN DE CAPOTE DE ALUMINIO Y ZINC CALIBRE 24, INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ALUMINIO Y POLIETILENO DE 10MM DE ESPESOR. | M2 | 57.8
5 SISTEMA ELÉCTRICO
5.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA PARA TOMA DOBLE POLARIZADO 20A. 120V. INCLUYE 2 CABLES THHN # 12+1 CABLE THHN #14 DUCTO Ø 3/4" HERRAJES DE MONTAJE. EN BAJADAS EXPUESTAS SE DEBERÁ DE UTILIZAR TUBERÍA RÍGIDA EMT. INCLUYE DISYUNTOR. CUATRO TOMACORRIENTES POR CIRCUITO, LA CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE A TABLERO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE. | UNIDAD | 6
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CUERPO ENTERO 20 AMPERIOS, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, 3 HILOS, 20 AMP,125 V, DE NYLON EXTRAFUERTE, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, COLOR MARFIL, PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CAJA RECTANGULAR DE 4"X2", DE HIERRO GALVANIZADO PESADA. | UNIDAD | 6
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 15 A. 120V. TIPO DADO, CON SU PLACA METÁLICA ACERO INOXIDABLE, EN CAJA RECTANGULAR 4"X2" HO. GALV. PESADA. | UNIDAD | 1
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 3X18 WATTS 120 V, TUBO T8 LED DE 18.0 WATTS (NO SE REQUIERE BALASTRO); DIMENSIONES DE 2’X4’, DIFUSOR PLÁSTICO COLOR BLANCO CUADRICULADO, TIPO REJILLA, PARA MONTAJE EMPOTRADO (EN CIELO FALSO), PANTALLA DE LAMINA ESMALTADA BLANCA AL HORNO, DE PRIMERA CALIDAD, CERTIFICACIÓN UL, INCLUYE ALAMBRADO, CANALIZACIÓN Y POLARIZACIÓN (CONDUCTOR CHAQUETA AISLANTE VERDE TERMINAL DE OJO). EN BAJADAS EXPUESTAS SE DEBERÁ DE UTILIZAR TUBERÍA RÍGIDA EMT, COLOCACION DE DADOS EN EL TABLERO EXISTENTE, RESANES PARA SU COLOCACION | UNIDAD | 4
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT A 220 V INVERTER DE 24,000 BTU, INCLUYE: + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN TERMOMAGANETICA EN EN TABLERO CORRESPONDIENTE + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBTABLERO PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR, INCLUYE ALIMENTADORES, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA SUBTABLERO, ADEMÁS INCLUYE LOS DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR. + ESTRUCTURAS DE MONTAJE PARA CONDENSADOR Y EVAPORADOR + SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA + SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES UNA VÁLVULA DE PASO, UN VISOR DE LÍQUIDOS, UN FILTRO HIDRATADO, AISLAMIENTO DE ESPUMA DE HULE, CONTROLES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, SOPORTE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE. GARANTÍA: 1 AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN, EL COMPRESOR POR UN PERIODO DE 2 AÑOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA. CATÁLOGOS: EL OFERENTE DEBERÁ ENTREGAR JUNTO A LA OFERTA, LOS CATÁLOGOS EN ORIGINALES DE TODOS LOS EQUIPOS OFRECIDOS. | UNIDAD | 1
6 ACABADOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO GALAXY CON SUSPENSIÓN DE ALUMINIO VISTA COLOR BLANCO. | M2 | 44.40
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE 60X60, COLOR BEIGE ACABADO MATE, ESPESOR 9 MM, PEI 5, TRÁFICO INTENSO. PEGAMENTO ESPECIAL PARA PORCELANATO EN OFICINA ADMINISTRATIVA INCLUYE DESALOJO | SG | 23.62
7 PUERTAS Y VENTANAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA (FRANCESA) CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR BRONCE, ESP.6MM, VIDRIO LAMINADO POLARIZADO, Y CALEFATEADO CON SILICÓN. | M2 | 2.20
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 2,0 X 1.0 M) DOBLE FORRO LÁMINA DE HIERRO 3/64” ORIGINAL, MARCO DE TUBO CUADRADO DE 1”X1” CHAPA 14 ESTRUCTURAL, TRES BISAGRAS TUBULARES DE ¾”, CHAPA YALE TIPO PARCHE DERECHAS, MOCHETA DE ÁNGULO DE 1 ¾”X 1/8”, DOS PASADORES DE VARILLA LISA DE ¾” PARA COLOCAR CANDADOS Y PINTURA DOS MANOS DE ANTICORROSIVO COLOR DIFERENTE (ROJO Y VERDE) Y UNA MANO DE ACABADO CON ESMALTE COLOR AZUL BANDERA. | UNIDAD | 1
TOTAL EXENTO DE IVA

## Ahuachapan
PROYECTO | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES MENORES DE ESPACIOS PARA SEDES DE SOPORTE TÉCNICO EN CENTROS EDUCATIVOS. CENTRO ESCOLA 1RO DE JULIO DE 1823, AHUCHAPÁN
# ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL
1 OBRAS EXTERNAS
1.1 | Sub-alimentador eléctrico secundario desde Tablero General ubicado en la dirección hasta subtablero Soporte Técnico, protección principal dependerá de la carga eléctrica a instalarse en el área a intervenir en el proyecto. Compuesto por 2 THHN N°2 (Fases)+ 1 THHN N°4 (N) + 1 THHN N°4(P), canalización. NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria, NOTA 3: La tubería será subterránea de edificio a edificio, pasando por los pozos de registro en ductería rígida de PVC eléctrico. NOTA 4:incluye descapote, excavación, instalación de tubería, relleno compactado, resane de pisos, y desalojo escombros. | 39.50 | ml
2. ÁREA DE RECEPCIÓN
2.1 | Suministro e instalación de luminaria Superficial tipo riel LED en losa de concreto de 2x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. Incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo), la conexión del circuito de iluminación a SubTablero eléctrico de Soporte Técnico, incluye el disyuntor, electromagnético, interruptor sencillo de, 15 A, 120/277 V, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. Incluye: desmontaje de las instalaciones eléctrica existentes | 4 | U
3 ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO
3.1 | Sub tablero eléctrico de 24 espacio, monofásico, con main de 100 A/2p, barras de 125 A, 120/240 voltios, con todos sus elementos, ubicarse en área de soporte técnico. Tablero a instalarse superficialmente en pared, toda la tubería que converge al ST superficial deberá ser metálica galvanizada para interiores EMT, rígida con sus accesorios. | 1 | SG
3.2 | Suministro e instalación de luminaria Superficial tipo riel LED en losa de concreto de 2x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. Incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo), la conexión del circuito de iluminación a SubTablero eléctrico de Soporte Técnico, incluye el disyuntor, electromagnético, interruptor sencillo de, 15 A, 120/277 V, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. Incluye: desmontaje de las instalaciones eléctrica existentes | 4 | U
3.3 | Mantenimiento de defensas metálicas, Incluye limpieza, lijado, colocación de anticorrosivo dos manos (colores diferentes) y una mano de pintura esmalte como acabado color blanco. | 7.00 | m²
3.4 | Sustitución de puerta de 2.13 x 1.06 m. doble forro lámina de hierro 3/64” original, marco de tubo cuadrado de 1”x1” chapa 14 estructural, tres bisagras tubulares de ¾”, chapa Yale tipo parche derechas, mocheta de ángulo de 1 ¾”x 1/8”, dos pasadores de varilla lisa de ¾” para colocar candados y pintura dos manos de anticorrosivo color gris y una mano de acabado con esmalte color azul bandera, (incluye el desmontaje de la puerta existente). | 1 | U
3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica de primera calidad, acabado mate en paredes internas del Aula de Soporte Técnico, acordes a paleta de colores de mi nueva escuela colocación de una mano como base y dos manos de pintura como terminación (incluye sello de huecos en la pared, lijado, raspado y resane de paredes), acrílica, base agua. | 40.14 | m²
3.6 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de Nylon extra fuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización), cuatro tomacorrientes por circuito, la conexión de los circuitos de tomacorriente a Subtablero eléctrico Soporte técnico incluye: disyuntores electromagnéticos. NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. | 8 | C/U
3.7 | Suministro e instalación de Aires Acondicionados tipo mini split a 220 V inverter de 24,000.00 BTU, incluye: + Suministro e instalación de protección termomagnética en tablero correspondiente del aula. + Suministro e instalación de subtablero para condensador y evaporador, incluye alimentadores, canalizaciones eléctricas desde tablero principal hasta subtablero, además incluye los disyuntores termomagnéticos para condensador y evaporador.+ Estructuras de montaje para condensador y evaporador.+ Suministro e instalación de tubería de drenaje de unidad evaporadora. + Suministro y montaje de tubería de refrigeración, debe incluir los siguientes componentes una válvula de paso, un visor de líquidos, un filtro hidratado, aislamiento de espuma de hule, controles de alta y baja presión, soporte y carga de gas refrigerante. Garantía: 1 año, a partir de la fecha de recepción, el compresor por un periodo de 2 años Catálogos: el oferente deberá presentar en su oferta los catálogos de los equipos a ofertar con sus respectivas garantías. | 1 | U
4 BODEGA
4.1 | Sub-alimentador eléctrico secundario desde Subtablero de soporte técnico hasta subtablero aire acondicionado ubicado en bodega con 2 THHN # 8 (Fase A y Fase B) + 2 THHN # 8 (Neutro y Tierra) en ducteria Φ 1”. NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. (Incluye desmontaje del alimentador existente) | 14 | U
4.2 | Mantenimiento correctivo de aire acondicionado tipo mini Split existente en bodega, revisión de evaporador, revisión de condensador, revisión de sistema de refrigeración y revisión de circuito eléctrico. | 1 | SG
4.3 | Desmontaje y montaje de cielo falso y luminarias, para montaje de enrejado. | 31.37 | m²
4.4 | Suministro e instalación de enrejado de 11.62 m x 2.70 m entre cielo falso y cubierta de techo, con varilla corrugada de 3/8"; cuadricula @ 15 cm, incluye dos manos de pintura anticorrosiva (diferente color) y dos manos de esmalte color blanco | 31.37 | m²
4.5 | Suministro e instalación de una puerta dos hojas de 1.94 x 1.18 m. de doble forro lámina de hierro 3/64” original, marco de tubo cuadrado de 1”x1” chapa 14 estructural, seis bisagras tubulares de ¾”, chapa YALE tipo parche derechas, mocheta de ángulo de 1 ¾”x 1/8 pulg, dos pasadores de varilla lisa de ¾” para colocar candados, dos pasadores de varia de ¾” al piso y dos pasadores de varia de ¾” hacia arriba para asegurar las hojas de la puerta de acceso y pintura dos manos de anticorrosivo color gris y una mano de acabado con esmalte color azul bandera. NOTA: Las puertas deben abrir hacia dentro de la bodega. Incluye desmontaje y desalojo de puerta existente. El desalojo con la autorización del director del centro educativo | 1 | U
4.6 | Suministro e Instalación de ventanas tipo francesa 1.28 m x 0.73 m con marco de aluminio anodizado tipo pesado, vidrio tipo laminado o dúplex, colocación de silicón en las hendiduras de la pared (incluye desmontaje y desalojo de ventanería existente). desalojo con la autorización del director del centro educativo | 0.93 | m²
4.7 | Limpieza, preparación de superficie y aplicación de impermeabilizante en el canal de aguas lluvias de concreto, medidas ancho 0.6 m. alto 0.35 m. y de largo 19.5 m. | 25.77 | m²
4.8 | Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de rampa de acceso de 0.90 m x 1.18 m para montacargas manuales frente a puerta principal de Bodega, Construcción de rampa de acceso forjada y pavimentada con piso de concreto de 0.07 mfc; 180 kg/cm², incluye demolición para acople de rampa a nivel de piso terminado y desalojo. | 1.06 | m²
5 SERVICIO SANITARIO BODEGA
5.1 | Suministro e instalación de lavamanos, incluye grifo, válvula de control pared y accesorios, perforación de piso, colocación de tubería, sifón, resane de piso terminado, desmontaje lavamanos existente y desalojo. desalojo con la autorización del director del centro educativo | 1 | SG
5.2 | Suministro e instalación división de tabla yeso especial para humedad tipo densglass dos caras normales 1/2”, enmasillada, lijada y pintada, desde 0.40 m de altura hasta altura de techo, con base de pared de 0.40 m de altura de ladrillo de bloque de 10x20x40 cm desde nivel de piso terminado incluye repellado, afinado y pintada. Medidas del hueco a sellar 0.60 m ancho x 2.46 m de alto. Incluye desmontaje y desalojo de puerta metálica existente. desalojo con la autorización del director del centro educativo | 1.48 | m²
5.3 | Apertura de hueco de pared para puerta de Servicio Sanitario en bodega (incluye la demolición de pared interna, construcción de estructura de concreto reforzado con hierro de 3/8” para formar el hueco, cargadero, limpieza y desalojo). | 1.60 | m²
5.4 | Suministro e instalación de puerta para servicio sanitario de 2.00 x 0.80 m. doble hoja y doble forro lámina de hierro 3/64” original, marco de tubo cuadrado de 1”x1” chapa 14 estructural, dos bisagras tubulares de ¾”, chapa Yale tipo parche derechas, mocheta de ángulo de 1 ¾”x 1/8” y pintura dos manos de anticorrosivo color gris y una mano de acabado con esmalte color azul bandera. | 1 | U
5.5 | Suministro e instalación de Coladera resumidero de baño cuadrada metal cromado de 4 pulgadas, incluye perforación de piso, colocación de tubería, sifón, resane de piso terminado, y desalojo de materiales. | 1 | SG
5.6 | Suministro e instalación de luminaria Superficial tipo riel LED en loza de concreto de 2x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. Incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización y canalización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo), la conexión del circuito de iluminación a SubTablero eléctrico de Soporte Técnico, incluye el disyuntor, electromagnético, NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. Incluye: reubicación de luminaria existente | 1 | U
5.7 | Suministro e instalación de interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. Incluye: alambrado y canalizado con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared. En bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT. incluye desmontaje de existente. | 1 | U
6 PARQUEO EXTERNO
6.1 | Desmontaje de cerco perimetral en estacionamiento externo y demolición de pretil de concreto, incluye resane de piso, y desalojo de materiales. | 1 | SG
6.2 | Suministro e instalación de columna metálica caño HO Go 4" Cedula 40. Incluye dos manos de anticorrosivo. (Usar colores diferentes) y esmalte, considerar fundación del elemento embebido en pilastra de concreto 210 kg/cm2 de 0.40 cm de diámetro, 20% de la dimensión del elemento embebido. Adosada a zapata de 0.40x0.60x0.20, fondo con parrilla de hierro. Ø 1/2" a C/15 cm en ambos sentidos. | 36.00 | mL
6.3 | Suministro e instalación de viga de cargadero de tubo cuadrado estructural galvanizado de 4” x 4” chapa # 14, para montar el polineado entre columna y columna | 25.00 | mL
6.4 | Suministro de polín C 4” x 2” galvanizado chapa # 14 a un metro de distancia entre polín y polín, con tensores de ⅜” varilla de hierro corrugada a intermedio. | 62.00 | mL
6.5 | Suministro e Instalación de cubierta de techo con lámina de Aluminio Zinc calibre 24, Incluye tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. | 74.24 | m²
6.6 | Suministro e Instalación de Portón de doble hoja tubo estructural de 1 1/2" galvanizado con malla ciclón # 9, y tensores de 5/8", 6 bisagras de aleta. Con dos pasadores de varilla de hierro lisa de ⅝” uno a piso y otro pasador con portacandado cerrar las hojas. | 4 | U
TOTAL EXENTO DE IVA

## Sonsonate
PROYECTO | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES MENORES DE ESPACIOS PARA SEDES DE SOPORTE TÉCNICO EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO ESCOLAR LIZANDRO LARÍN ZEPEDA
# ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL
1.01 | Sellado de celosía de ventilación (de 0.75 m de largo x 0.25 m de alto) con concreto en pared del corredor. | 0.75 | M²
1.02 | Apertura de hueco de pared para unir las dos aulas en el interior (incluye la demolición y desalojo de pared interna, construcción de estructura de concreto reforzado con hierro de 3/8” para formar el vano). | 2.00 | M²
1.03 | Suministro e instalación de puerta metálica de doble forro lámina de hierro 3/64” original, marco de tubo cuadrado de 1”x1” chapa 14 estructural, tres bisagras tubulares de ¾”, chapa Yale tipo parche derechas, mocheta de ángulo de 1 ¾”x 1/8”, dos pasadores de varilla lisa de ¾” para colocar candados y pintura dos manos de anticorrosivo color gris y una mano de acabado con esmalte color azul bandera. Incluye: el desmontaje de 2 puertas existentes con medidas (2.0 x 0.90 m.) | 3 | U
1.04 | Suministro e instalación de Defensa de ventana de varilla cuadrada con marco de 1/2" y hexágonos interiores de 3/8" diseño tipo colmena de mi nueva escuela, colocación de anticorrosivo dos manos color gris mate y una mano de pintura esmalte como acabado color azul bandera (incluye, desmontaje de defensa de ventanas existentes, montaje de nuevas defensas de ventana con resina de alta adherencia a la pared, excelente terminación en puntos de soldadura). | 23.88 | M
1.05 | Suministro e instalación de ventana francesa, perfilería de aluminio anodizado color blanco, y vidrio laminado claro de 6mm, incluye desmontaje de ventana existente y preparación de superficies de vano, sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico impermeable acrílico base agua color blanco. | 23.88 | M²
1.06 | Suministro e instalación de enrejado entre cielo falso y cubierta de techo, con varilla corrugada de 3/8"; cuadricula @ 15 cm, incluye dos manos de pintura anticorrosiva (diferente color) y dos manos de esmalte color blanco | 37.50 | M²
1.07 | Suministro e instalación de cielo falso que incluye estructura de aluminio anodizado color natural, losetas de fibrolit de 4' x 2' x 6 mm, acabado tipo Galaxy color blanco y estructuras de arriostramientos | 74.3 | M²
1.08 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica de primera calidad, acabado mate, acorde a paleta de colores de mi nueva escuela preparación de paredes con base y dos manos de pintura acabado uniforme. (incluye sello de huecos en la pared, lijado, raspado y resane de paredes). | 160.00 | M²
1.09 | Sub tablero eléctrico de 16 espacio, monofásico, con main de 100 A/2p, barras de 125 A, 120/240 voltios, con todos sus elementos, ubicarse en área de soporte técnico. Tablero a instalarse superficialmente en pared, toda la tubería que converge al ST superficial deberá ser metálica galvanizada para interiores EMT, rígida con sus accesorios. | 1 | U
1.10 | Sub-alimentador eléctrico secundario desde Tablero General ubicado en la dirección hasta subtablero Soporte Técnico, protección principal 100 A 2/p a instalarse en el área a intervenir en el proyecto. Compuesto por 2 THHN N°4 (Fases)+ 1 THHN N°4 (N) + 1 THHN N°6 (P), canalización. NOTA 1: La tubería será superficial en paredes entre cielo falso y estructura de techo, metálica rígida para exteriores (EMT), con sus accesorios de acople y montaje. NOTA 2: No debe existir empalme en toda la trayectoria. | 24.00 | mL
1.11 | Suministro e instalación de luminaria LED de empotrar en cielo falso de 3x18 Watts 120 V, tubo T8 LED de 18.0 Watts (no se requiere balastro); dimensiones de 2’x4’, difusor plástico color blanco cuadriculado, tipo rejilla, para montaje empotrado (en cielo falso), pantalla de lámina esmaltada blanca al horno, de primera calidad, certificación UL. Incluye caja octogonal tipo pesada, alambrado, polarización (conductor chaqueta aislante verde y terminal de ojo) y canalización con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared, en bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT, la conexión del circuito de iluminación a tablero eléctrico correspondiente con su respectivo disyuntor electromagnético. NOTAS: 1.- Si la estructura de techo es polín espacial deberá incluir platina de hierro de 3/16” soldada a polín para empernar caja octogonal con pernos de 3”x 3/8” y la canalización deberá instalarse con abrazaderas metálicas sin fin. 2.-Para polín "C", la caja octogonal deberá empernarse al polín y la canalización deberá instalarse oculta en el polín con abrazaderas metálicas Conduit. 3.-desmontaje de las instalaciones eléctricas existentes de luminarias | 8 | U
1.12 | Suministro e instalación de interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, de palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada. | 2 | U
1.13 | Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de Nylon extra fuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, polarización y canalización con tubería tipo tecnoducto, empotrado en pared, en bajadas expuestas se deberá de utilizar tubería rígida EMT), cuatro tomacorrientes por circuito, la conexión de los circuitos de tomacorriente a tablero eléctrico correspondiente con su respectivo disyuntor electromagnético. | 16 | U
1.14 | Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo mini split a 220 V inverter de 36,000.00 BTU, incluye: + Suministro e instalación de protección termomagnética en en tablero correspondiente del aula + Suministro e instalación de subtablero para condensador y evaporador, incluye alimentadores, canalizaciones eléctricas desde tablero principal hasta subtablero, además incluye los disyuntores termomagnéticos para condensador y evaporador + Estructuras de montaje para condensador y evaporador +Suministro e instalación de tubería de drenaje de unidad evaporadora + Suministro y montaje de tubería de refrigeración, debe incluir los siguientes componentes una válvula de paso, un visor de líquidos, un filtro hidratado, aislamiento de espuma de hule, controles de alta y baja presión, soporte y carga de gas refrigerante. Garantía: 1 año, a partir de la fecha de recepción, el compresor por un periodo de 2 años. según especificaciones técnica. Catálogos: el oferente deberá entregar junto a la oferta, los catálogos en originales de todos los equipos ofrecidos. | 2 | U
TOTAL, EXENTO DE IVA