## Anexo II - Proposta
PROPOSTA DE PREÇOS - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A COP30 EM BELÉM
A - PROJETOS
SERVIÇO | UNIDADE | DETALHAMENTO/ESPECIFICIDADES | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |  | LEGENDA
Projeto Executivo de geração de energia | Serviço | Elaboração do Projeto Executivo, compreendendo todas as etapas necessárias para o detalhamento técnico, construtivo e executivo do projeto, com o objetivo de viabilizar a execução de obras. O Projeto Executivo deverá contemplar plantas baixas, cortes, elevações e detalhamentos construtivos, assegurando a precisão das especificações de materiais, dimensões e técnicas de execução. | 1 |  | 0 |  | CAMPOS A PREENCHER
Projeto Executivo de Aterramento | Serviço | Elaboração do Projeto Executivo, compreendendo todas as etapas necessárias para o detalhamento técnico, construtivo e executivo do projeto, com o objetivo de viabilizar a execução de obras. O Projeto Executivo deverá contemplar plantas baixas, cortes, elevações e detalhamentos construtivos, assegurando a precisão das especificações de materiais, dimensões e técnicas de execução. | 1 |  | 0
Projeto Executivo de SPDA | Serviço | Elaboração do Projeto Executivo, compreendendo todas as etapas necessárias para o detalhamento técnico, construtivo e executivo do projeto, com o objetivo de viabilizar a execução de obras. O Projeto Executivo deverá contemplar plantas baixas, cortes, elevações e detalhamentos construtivos, assegurando a precisão das especificações de materiais, dimensões e técnicas de execução. | 1 |  | 0
(A) PREÇO TOTAL EM R$ |  |  |  |  | 0
B - GERAÇÃO DE ENERGIA
QUANTIDADE DE GRUPOS GERADORES PARA SUPRIR CARGA | POTÊNCIA UNITÁRIA DO GRUPO GERADOR OFERTADO (kVA) | POTÊNCIA TOTAL DE GERADORES (kVA) | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | REGIME DE OPERAÇÃO (HORAS POR DIA) | PERCENTUAL DO QUANTITATIVO OFERTADO DE GRUPOS GERADORES A BIODIESEL (EXCETO B100) | PERCENTUAL DO QUANTITATIVO OFERTADO DE GRUPOS GERADORES A BIODIESEL B100
8 | 125 | 1000 |  | 0 | 24 HORAS
10 | 150 | 1500 |  | 0 | 24 HORAS
10 | 250 | 2500 |  | 0 | 24 HORAS
10 | 350 | 3500 |  | 0 | 24 HORAS
90 | 500 | 45000 |  | 0 | 24 HORAS
10 | 700 | 7000 |  | 0 | 24 HORAS
10 | 750 | 7500 |  | 0 | 24 HORAS
12 | 1000 | 12000 |  | 0 | 24 HORAS
POTÊNCIA TOTAL EM KVA |  | 80000 | (B) PREÇO TOTAL EM R$ | 0
C - MATERIAIS
MATERIAL | UNIDADE | DETALHAMENTO/ESPECIFICIDADES | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
CONTAINERS | Container | 2 Container Centro de Controle de Operações (CCO) 2 Container Escritório; 2 Container Almoxarifado; 2 Container Oficina / Ferramentas; 2 Container de Resíduos | 10 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo 120mm² x 25m, HEPR, classe 1kV, 90 graus, com terminações olhal ou Cam-Lock | 3332 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo 35mm² x 25m, HEPR, classe 1kV, 90 graus, com terminações olhal ou Cam-Lock | 738 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo 70mm² x 25m, HEPR, classe 1kV, 90 graus, com terminações olhal ou Cam-Lock | 1233 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 120mm² em lance de 10m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 601 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 120mm² em lance de 25m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 6072 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 120mm² em lance de 5m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 441 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 240mm² em lance de 10m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 1480 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 240mm² em lance de 5m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 840 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 35mm² em lance de 25m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 80 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 5x16mm² em lance de 30m, com terminações conectores indutriais macho/femêa 63A, 3P+N+T, Vermelho | 205 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 5x6mm² em lance de 30m, com terminações conectores indutriais macho/femêa 32A, 3P+N+T, Vermelho | 190 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 70mm² em lance de 10m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 237 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 70mm² em lance de 25m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 1102 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Cabo HEPR 90°C 70mm² em lance de 5m, com terminações olhal ou Cam-Lock | 237 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Disconnect 400A: Quadro de distribuição de Energia temporária, Autoportante, para uso em ambiente externo, com 1x disjuntor tripolar 400A 380V e barramentos para conexões na entrada e na saída, com LEDs indicadores de presença de tensão na entrada/saída de energia | 141 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Disconnect 630A: Quadro de distribuição de Energia temporária, Autoportante, para uso em ambiente externo, com 1x disjuntor tripolar ajustável 250-630A 380V e barramentos para conexões na entrada e na saída, com LEDs indicadores de presença de tensão na entrada/saída de energia | 26 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição 630A: Quadro de distribuição de Energia temporária, Autoportante, para uso em ambiente externo, com 8x disjuntores tripolares 150A 380V e repectivas saídas com conectores Cam-Lock 200A, com LEDs indicadores de presença de tensão na entrada de energia | 72 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Barramento ou Cam-Lock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 400A | 75 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Barramento ou Cam-Lock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 630A | 129 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Barramento ou Cam-Lock com Disjuntor Geral de 4000A e 6x Sáidas Barramento ou CamLock | 20 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Barramento ou Cam-Lock com 2x Disjuntores Geral Caixa Moldada 225A | 25 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Barramento ou Cam-Lock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 800A | 58 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Elétrica Entrada Barramento ou CamLock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 250A e 1x125A; 3x 63A e 4x 32A | 64 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Elétrica Entrada Barramento ou CamLock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 400A e 2x Saídas Barramento ou Cam-Lock 250A; 2x125A; 2x 63A e 2x 32A | 34 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Distribuição Elétrica Entrada Barramento ou CamLock com Disjuntor Geral Caixa Moldada 630A e 6x Saídas Barramento ou Cam-Lock 150A | 37 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Quadro de Interligação Barramento 3.000A: Quadro de distribuição de Energia temporária, Autoportante, para uso em ambiente externo, com 5x barramentos para interligações de cabeamento, com capacidade para 3.000A, com LEDs indicadores de presença de tensão na entrada/saída de energia | 21 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Rabicho 120mm² x 10m, HEPR, classe 1kV, 90 graus, com terminações olhal ou Cam-Lock | 1238 |  | 0
CABEAMENTO | Peça | Rabicho 240mm² x 10m, HEPR, classe 1kV, 90 graus, com terminações olhal ou Cam-Lock | 417 |  | 0
TANQUES | Peça | Tanques de combustivel de no mínimo, 10.000 (dez mil) litros | 60 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Transformador Isolador Trifásico a Seco 100KVA | 28 |  | 0
PAINÉIS | Peça | Transformador Isolador Trifásico a Seco 150KVA | 2 |  | 0
(C) PREÇO TOTAL EM R$ |  |  |  |  | 0
D - RECURSOS HUMANOS
SERVIÇO | UNIDADE | DETALHAMENTO/ESPECIFICIDADES | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
Operação Assistida | Mês | Gerente Operacional | 2 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente | 2 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Engenheiro Eletricista | 2 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Coordenador | 2 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Especialista de Manutenção | 4 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Técnico de Segurança | 4 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Eletrotécnico | 16 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Mecânico | 6 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Analista de Controle de Operação | 6 |  | 0
Operação Assistida | Mês | Auxiliar Técnico de Geração | 56 |  | 0
(D) PREÇO TOTAL EM R$ |  |  |  |  | 0
E - CUSTOS DIVERSOS
SERVIÇO | UNIDADE | DETALHAMENTO/ESPECIFICIDADES | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
Mobilização | Serviço | Processo de organizar e preparar um ou mais grupos geradores de energia para fornecer energia elétrica em situações específicas | 1 |  | 0
Instalação | Serviço | A instalação de grupos geradores é um processo que envolve diversas etapas, desde a análise das necessidades do cliente e do local de instalação até a montagem e testes finais do sistema. | 1 |  | 0
Desmobilização | Serviço | Processo de retirada e desativação de um ou mais grupos geradores de energia de um local, seja por fim de um contrato de aluguel, seja por desativação definitiva do equipamento | 1 |  | 0
Transporte de Combustível | Serviço | Serviço de transporte especializado compreendendo a busca/ retirada do combustível em local determinado pelo Contratante, até o completo abastecimento dos Grupos Geradores | 1 |  | 0
(E) PREÇO TOTAL EM R$ |  |  |  |  | 0
F - COMBUSTÍVEL
MATERIAL | Tipo de Combustível | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
Biodiesel (exceto B100) |  | Litro | 1 |  | 0
Biodiesel B100 |  | Litro | 1 |  | 0
Diesel |  | Litro | 1 |  | 0
PREÇO FINAL OFERTADO PELO PROPONENTE (A + B + C + D + E) EM R$ |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÃO: O PREÇO DO ITEM "F" SERÁ APENAS PARA EFEITO DE LEVANTAMENTO.