## Sheet1
ANEXO PLANILLA DE PRESUPUESTO ESTIMADO
REFACCIÓN GENERAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8175 SAN FRANCISCO PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRECIO ESTIMATIVO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
10 | Despeje y limpieza | 1,00 | ua | 0 | 0
DEMOLICIONES
20 | Remoción de techo de chapa y estructura metálica; con recuperación | 672,00 | m2 | 0 | 0
30 | Remoción y reposición de techo acrílico | 58,00 | m2 | 0 | 0
40 | Demolición de cielorraso de PVC | 1.710,00 | m2 | 0 | 0
50 | Desmonte de cielorraso desmontable con recuperación | 2.774,00 | m2 | 0 | 0
60 | Demolición de muro de ladrillo 0.15 m, sin recuperación | 347,00 | m2 | 0 | 0
70 | Demolición de mamparas, con recuperación | 27,00 | m2 | 0 | 0
80 | Demolición de revestimiento, ladrillejo y/o azulejo, sin recuperación | 82,00 | m2 | 0 | 0
90 | Demolición de revoque averiado en muro (interior y exterior) | 91,00 | m2 | 0 | 0
100 | Demolición de piso | 1.576,00 | m2 | 0 | 0
110 | Demolición de piso y contrapiso | 2.627,00 | m2 | 0 | 0
120 | Remoción de piso vinílico existente | 99,00 | m2 | 0 | 0
130 | Demolición de pilar de H°A° | 42,00 | m | 0 | 0
140 | Remoción de pintura | 1.273,00 | m2 | 0 | 0
150 | Demolición de zócalo | 863,00 | m | 0 | 0
160 | Remoción de puerta y/o ventana con marco, a ser recuperado | 15,00 | un | 0 | 0
170 | Remoción de hoja de puerta para reparación, pintura y recolocación con nueva cerradura y picaporte | 13,00 | un | 0 | 0
180 | Remoción de hoja de ventana para reparación, pintura y recolocación con nueva cerradura | 26,00 | un | 0 | 0
190 | Remoción de artefacto sanitario con recuperación | 2,00 | un | 0 | 0
200 | Remoción de grifería sanitaria con recuperación | 1,00 | un | 0 | 0
210 | Remoción de canaleta y/o bajada de desagüe | 110,00 | m | 0 | 0
220 | Remoción de baranda con recuperación | 96,00 | m | 0 | 0
230 | Demolición, remoción de caseta estructura y chapa metálica; con recuperación | 48,00 | m2 | 0 | 0
ESTRUCTURA
240 | Pilares de hormigón armado para refuerzo en galería | 20,00 | m | 0 | 0
250 | Vigas de hormigón armado para refuerzo en galería | 40,00 | m | 0 | 0
260 | Capiteles de hormigón armado- Incluye trabajos de perforación de losas | 2,00 | m3 | 0 | 0
270 | Placas de Neopreno de 100x100x15 | 36,00 | un | 0 | 0
280 | Relleno con mortero de reparación - graut en bases para apoyos de neopreno | 0,20 | m3 | 0 | 0
290 | Fabricación y montaje de estructura metálica para rejas, bastidores y metal desplegado de 5kg/m2. Incluye anclajes con varilla y anclaje químico, pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras | 4.060,00 | kg | 0 | 0
300 | Losas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2 | 1,00 | m3 | 0 | 0
310 | Andamios y apuntalamientos | 1,00 | ua | 0 | 0
320 | Construcción de caseta metálica para bomba de PCI. Medido en planta | 48,00 | m2 | 0 | 0
ALBAÑILERÍA
330 | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m | 40,00 | m2 | 0 | 0
340 | Mampostería de elevación de ladrillos huecos, ancho 0,15m | 406,00 | m2 | 0 | 0
350 | Envarillado sobre y bajo aberturas | 92,00 | m | 0 | 0
360 | Envarillado de mampostería | 850,00 | un | 0 | 0
370 | Dintel de Hormigón premoldeado h=0,18m | 124,00 | m | 0 | 0
MAMPARAS
380 | Mampara de placa de cemento resistente al agua con bastidor metálico construido en seco | 27,00 | m2 | 0 | 0
390 | Mampara de granito. Incluye perfiles y piezas de fijación | 6,00 | m2 | 0 | 0
AISLACIONES
400 | Aislación hidrófuga horizontal/vertical de muro | 40,00 | m2 | 0 | 0
410 | Aislación en terraza transitable con pintura asfáltica + contrapiso con pendiente + carpeta hidrófuga + membrana de 4mm in situ con alma de geotextil (no incluye piso de terminación) | 1.500,00 | m2 | 0 | 0
CONTRAPISO
420 | Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, esp= 0,10m | 978,00 | m2 | 0 | 0
430 | Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre losa de H°A° esp= 0,08m | 149,00 | m2 | 0 | 0
ABERTURAS Y HERRERÍA
440 | Desmonte de placas de policarbonato, provisión y colocación de chapa perforada N°20, galvanizada en caliente | 395,00 | m2 | 0 | 0
450 | P- 0,70 a 1,00. Puerta metálica batiente, ciega lisa de doble chapa N°18. Con marco metálico de chapa doblada N° 18 y contramarco de madera de cedro | 11,00 | un | 0 | 0
460 | P-1,50 x2,10m. Puerta metálica batiente doble hoja, ciega lisa de doble chapa N°18. Con marco metálico de chapa doblada N° 18 y contramarco de madera de cedro | 3,00 | un | 0 | 0
470 | Ventana Corrediza. Con vidrio templado de 8mm con carpintería de aluminio anodizado. Incluye herrajes, accesorios y cerradura | 3,00 | m2 | 0 | 0
480 | Reposición de Vidrio roto | 1,00 | m2 | 0 | 0
490 | Cambio de picaporte para Cerraduras | 172,00 | un | 0 | 0
CIELORRASO
500 | Quiebre vertical recto con estructura metálica de acero galvanizado y placa de cemento resistente al agua. Incluye cantonera, masilla, cintas, tornillo y fijaciones. Altura máxima 0,65m | 451,00 | m | 0 | 0
510 | Recolocación de Cielorraso. Incluye cambio de estructuras de fijación | 1.200,00 | m2 | 0 | 0
520 | Cielorraso desmontable de 0,60x0,60m con est metálica vista, tipo T invertida, prepintado color blanco, placas de yeso cartón con recubierto vinílico. Incluye buña perimetral y refuerzo para equipos de AA, cantonera, masilla, cintas, tornillo y fijaciones | 1.575,00 | m2 | 0 | 0
530 | Cielorraso de PVC rígido con estructura de acero galvanizado | 1.710,00 | m2 | 0 | 0
REVOQUES
540 | Azotada impermeable con hidrófugo inorgánico. Esp= 0,5cm. Dosif.: 1:3 | 91,00 | m2 | 0 | 0
550 | Revoque interior a una capa + azotada hidrofuga | 704,00 | m2 | 0 | 0
560 | Revoque interior a dos capas base para azulejos | 91,00 | m2 | 0 | 0
570 | Revoque de mochetas en paredes | 124,00 | m | 0 | 0
580 | Revoque exterior a una capa con hidrófugo inorgánico + azotada hidrófuga | 177,00 | m2 | 0 | 0
590 | Revoque a media caña en encuentro de paredes y pisos, y en paredes y techos | 402,00 | m | 0 | 0
PISOS
600 | Carpeta alisada de cemento | 3.342,00 | m2 | 0 | 0
610 | Piso cerámico antideslizante | 591,00 | m2 | 0 | 0
620 | Piso vinílico de alto transito | 694,00 | m2 | 0 | 0
630 | Guardaobra perimetral de alisada de cemento | 72,00 | m2 | 0 | 0
ZÓCALOS
640 | Zócalo de madera barnizado | 863,00 | m | 0 | 0
PROTECTORES Y REVESTIMIENTO PARA PAREDES
650 | Revestimiento de azulejo cerámico tipo piso/pared | 107,00 | m2 | 0 | 0
660 | Cantonera en "L" metálica en escalones | 234,00 | m | 0 | 0
670 | Cinta antideslizante para rampas | 676,00 | m | 0 | 0
PINTURA
680 | Enduido de muros interiores a dos capas | 639,00 | m2 | 0 | 0
690 | Pintura de muros Int/ext acrílico ultra lavable, acabado semibrillo. Sin enduido interior | 7.443,00 | m2 | 0 | 0
700 | Pintura de muros texturizada | 116,00 | m2 | 0 | 0
710 | Pintura de cielorraso al látex int/ext. sin enduido | 468,00 | m2 | 0 | 0
720 | Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre metal. Incluye antióxido | 142,00 | m2 | 0 | 0
730 | Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre madera masillada con enduido. | 770,00 | m2 | 0 | 0
740 | Pintura de rejas al esmalte sintético sobre metal. Previo antióxido | 24,00 | m2 | 0 | 0
750 | Pintura de barandas al esmalte sintético sobre metal. Previo antióxido | 141,00 | m2 | 0 | 0
760 | Pintura de canaletas metálicas con fondo galvanizado | 62,00 | m | 0 | 0
770 | Pintura de bajadas de PVC al esmalte sintético exterior | 356,00 | m | 0 | 0
780 | Pintura de piso tipo epoxi. Incluye desbastado de carpeta | 1.724,00 | m2 | 0 | 0
790 | Retoque de Pintura de piso tipo epoxi | 1.307,00 | m2 | 0 | 0
800 | Retoque de Pintura en paredes | 1.273,00 | m2 | 0 | 0
810 | Pintura de piso con membrana elástica impermeabilizante | 1.732,00 | m2 | 0 | 0
ACCESORIOS SANITARIOS
820 | Dispenser de plástico para jabón líquido | 29,00 | un | 0 | 0
830 | Dispenser de plástico para toalla de papel plegado | 29,00 | un | 0 | 0
840 | Dispenser de plástico para papel higiénico | 2,00 | un | 0 | 0
850 | Reposición de tapas para inodoro | 2,00 | un | 0 | 0
ARTEFACTOS SANITARIOS
860 | Bacha de embutir en mesada de granito. Incluye sifón cromado, rosetas y sopapa | 1,00 | un | 0 | 0
870 | Inodoro con cisterna alta. Incluye conexión cromada y rosetas | 4,00 | un | 0 | 0
GRIFERÍAS
880 | Grifería tipo pressmatic para lavatorio | 2,00 | un | 0 | 0
890 | Grifería para ducha F/C | 2,00 | un | 0 | 0
VARIOS
900 | Reparación de rajadura en paredes de mampostería con excavación de 15cm de ancho y colocación de tela de poliéster o de fibra de vidrio | 398,00 | m | 0 | 0
910 | Provisión y colocación de varilla "z" de hierro de 8mm torsionado en paralelo con cemento y arena reforzada | 398,00 | m | 0 | 0
920 | Buña en revoques | 1.000,00 | m | 0 | 0
INSTALACIONES SANITARIAS
APROVISIONAMIENTO DE AGUA
930 | Provisión y colocación de Tubo termofusión PN 20 DN 32MM (1") | 100,00 | m | 0 | 0
940 | Provisión y colocación de Tubo termofusión PN 20 DN 25MM (3/4") | 100,00 | m | 0 | 0
950 | Provisión y colocación de Tubo termofusión PN 20 DN 20MM (1/2") | 100,00 | m | 0 | 0
960 | Provisión y colocación de llave de paso Termofusión 3/4" (25MM), con cabeza metálica | 30,00 | un | 0 | 0
970 | Provisión y colocación de llave de paso Termofusión 1/2" (20MM), con cabeza metálica | 30,00 | un | 0 | 0
980 | Limpieza, mantenimiento, reparación de tanques de fibra de vidrio de 5.000 l. Incluye reposición de tapa | 9,00 | un | 0 | 0
990 | Limpieza, mantenimiento, reparación de tanques de fibra de vidrio de 10.000 l. Incluye reposición de tapa | 2,00 | un | 0 | 0
DESAGÜE CLOACAL
1000 | Cañería de plástico (PVC) reforzada de Ø100mm, incluye accesorios | 100,00 | m | 0 | 0
1010 | Cañería de plástico (PVC) reforzada de Ø75mm, incluye accesorios | 100,00 | m | 0 | 0
1020 | Cañería de plástico (PVC) de Ø50mm, incluye accesorios | 100,00 | m | 0 | 0
1030 | Cañería de plástico (PVC) de Ø40mm, incluye accesorios | 100,00 | m | 0 | 0
1040 | Rejilla de piso sifonada 150x150x50mm | 30,00 | un | 0 | 0
DESAGÜE PLUVIAL
1050 | Canaleta alero moldurada chapa galv n° 24, 50cm de desarrollo | 62,00 | m | 0 | 0
1060 | Provisión y colocación de columnas de bajada de PVC de ø150mm | 356,00 | m | 0 | 0
1070 | Rejilla prefabricada y boqueta de desagüe para losas | 15,00 | un | 0 | 0
1080 | Registro de mampostería de ladrillo común, de 120x120 cm (prof.: variable) con tapa de hormigón | 1,00 | un | 0 | 0
1090 | Registro de mampostería de ladrillo común, de 100x100 cm (prof.: variable) con tapa de hormigón | 3,00 | un | 0 | 0
1100 | Registro de mampostería de ladrillo común, de 80x80 cm (prof.: variable) con tapa de hormigón | 1,00 | un | 0 | 0
1110 | Registro de mampostería de ladrillo común, de 60x60 cm (prof.: variable) con tapa de hormigón | 8,00 | un | 0 | 0
1120 | Cañería de plástico (PVC) reforzada de Ø100mm, incluye accesorios | 600,00 | m | 0 | 0
1130 | Excavación en suelo, arena, relleno y compactación, reposición de pavimento | 150,00 | m | 0 | 0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRELIMINAR
1140 | Informe técnico y replanteo eléctrico especializado | 1,00 | ua | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA
1150 | Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros | 9,00 | m3 | 0 | 0
1160 | Proveer y colocar electroducto corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD), ø=63 mm | 36,00 | m | 0 | 0
1170 | Proveer y colocar electroducto corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD), ø=110 mm | 33,00 | m | 0 | 0
1180 | Proveer y colocar colchón de arena lavada | 4,00 | m3 | 0 | 0
1190 | Proveer e instalar protección mecánica con loseta de hormigón tipo A | 15,00 | m | 0 | 0
1200 | Proveer e instalar protección mecánica con loseta de hormigón tipo B | 10,00 | m | 0 | 0
REGISTROS
1210 | Construcción de registro de hormigón armado 0,40 x 0,40 x 0,70m, con jabalina | 3,00 | un | 0 | 0
1220 | Construcción de registro de hormigón armado 0,80 x 0,80 x 0,90m, con jabalina | 2,00 | un | 0 | 0
PUESTA A TIERRA
1230 | Proveer e instalar casquillo para toma de tierra | 4,00 | un | 0 | 0
1240 | Proveer e instalar conductor de protección PAT | 687,00 | m | 0 | 0
TABLEROS
1250 | Proveer e instalar tablero eléctrico para 018 TM como mínimo; metálico, de embutir, con barra RST+N+T hasta 63A | 4,00 | un | 0 | 0
1260 | Proveer e instalar tablero eléctrico para 036 TM como mínimo; metálico, de embutir, con barra RST+N+T hasta 160A | 6,00 | un | 0 | 0
1270 | Proveer e instalar tablero eléctrico para 048 TM como mínimo; metálico, de embutir, con barra RST+N+T hasta 160A | 6,00 | un | 0 | 0
1280 | Proveer e instalar tablero eléctrico principal, TP-ESC | 1,00 | un | 0 | 0
1290 | Proveer e instalar tablero de comando para extractor trifásico | 1,00 | ua | 0 | 0
COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN
1300 | Proveer e instalar disyuntor Termomagnético unipolar hasta 40A | 62,00 | un | 0 | 0
1310 | Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 10A a 32A | 48,00 | un | 0 | 0
1320 | Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 40A a 70A | 6,00 | un | 0 | 0
1330 | Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 80A a 100A | 3,00 | un | 0 | 0
1340 | Instalar componente de protección y/o accionamiento unipolares | 87,00 | un | 0 | 0
1350 | Instalar componente de protección y/o accionamiento tripolar o tetrapolar | 1,00 | un | 0 | 0
1360 | Proveer e instalar interruptor diferencial 25A a 40A, 1P+N | 18,00 | un | 0 | 0
1370 | Proveer e instalar interruptor diferencial 25A a 63A, 3P+N | 5,00 | un | 0 | 0
1380 | Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar 20kA | 48,00 | un | 0 | 0
CABLES
1390 | Proveer e instalar cable de cobre 1x240mm², aislación XLPE o HEPR | 280,00 | m | 0 | 0
1400 | Proveer e instalar cable de cobre 4x16mm², aislación XLPE o HEPR | 85,00 | m | 0 | 0
1410 | Proveer e instalar cable de cobre 4x10mm², aislación XLPE o HEPR | 87,00 | m | 0 | 0
1420 | Proveer e instalar cable de cobre 4x6mm², aislación XLPE o HEPR | 108,00 | m | 0 | 0
1430 | Proveer e instalar cable de cobre 4x4mm², aislación XLPE o HEPR | 135,00 | m | 0 | 0
BOCAS
1440 | Proveer e instalar boca de iluminación, doble aislación | 538,00 | un | 0 | 0
1450 | Proveer e instalar boca de iluminación en combinación, doble aislación | 42,00 | un | 0 | 0
1460 | Proveer e instalar boca de tomacorriente universal, doble aislación | 367,00 | un | 0 | 0
1470 | Proveer e instalar boca de tomacorriente especial, doble aislación | 15,00 | un | 0 | 0
1480 | Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico, doble aislación | 18,00 | un | 0 | 0
1490 | Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifásico, doble aislación | 38,00 | un | 0 | 0
1500 | Proveer e instalar boca de caja de piso de una isla, con sus componentes | 72,00 | un | 0 | 0
1510 | Proveer e instalar boca de termocalefón, doble aislación | 20,00 | un | 0 | 0
1520 | Proveer e instalar boca de ventilador, doble aislación | 96,00 | un | 0 | 0
1530 | Proveer e instalar boca de extractor de aire trifásico, doble aislación | 1,00 | un | 0 | 0
EQUIPOS ELÉCTRICOS – ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
1540 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED 2 x 18 W | 48,00 | un | 0 | 0
1550 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED 1 x 18 W | 1,00 | un | 0 | 0
1560 | Proveer e instalar tubo LED 18W | 690,00 | un | 0 | 0
1570 | Instalar equipamiento eléctrico | 696,00 | un | 0 | 0
EQUIPOS ELÉCTRICOS - OTROS
1580 | Proveer e instalar ventilador de techo motor pesado 56” | 15,00 | un | 0 | 0
1590 | Proveer e instalar relé fotoeléctrico | 1,00 | un | 0 | 0
CANALIZACIONES
1600 | Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos galvanizados hasta 1 1/2” (uso externo), con sus accesorios de derivación y fijación | 234,00 | m | 0 | 0
1610 | Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos galvanizados hasta 4” (uso externo), con sus accesorios de derivación y fijación | 12,00 | m | 0 | 0
1620 | Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas porta cables hasta 150x50mm, con sus accesorios de derivación y fijación | 468,00 | m | 0 | 0
1630 | Proveer e instalar sistema de canalización con bandejas portacables tipo perfilado 38x38mm como mínimo, con sus accesorios | 177,00 | m | 0 | 0
RETIROS
1640 | Retiro de instalación eléctrica de la zona a intervenir | 1,00 | ua | 0 | 0
OTROS
1650 | Gestiones iniciales en ANDE (Carta de consulta previa, generación de expediente, otros) | 1,00 | ua | 0 | 0
1660 | Adecuación de Puesto de Distribución existente | 1,00 | ua | 0 | 0
1670 | Pagos a la ANDE por tasa de conexión y depósito de garantía en media tensión trifásica | 1,00 | ua | 0 | 0
INSTALACIONES DE SEÑALES DÉBILES
1680 | Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros, para señales de comunicaciones | 10,00 | m3 | 0 | 0
1690 | Provisión e instalación de colchón de arena lavada, para señales de comunicaciones | 4,00 | m3 | 0 | 0
1700 | Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos PEAD Ø=63 mm, para señales de comunicaciones | 40,00 | m | 0 | 0
1710 | Provisión e instalación de losetas de hormigón, para señales de comunicaciones | 20,00 | un | 0 | 0
1720 | Provisión e instalación de registros subterráneos 0,60x0,60x0,90m, para señales de comunicaciones | 2,00 | un | 0 | 0
1730 | Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos de PVC, para señales de comunicaciones | 501,00 | m | 0 | 0
1740 | Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos metálicos, para señales de comunicaciones | 140,00 | m | 0 | 0
1750 | Provisión e instalación de sistema de canalización con bandejas portacables, para señales de comunicaciones | 501,00 | m | 0 | 0
1760 | Provisión e instalación de rack de pared con accesorios, para señales de comunicaciones | 4,00 | un | 0 | 0
READECUACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
1770 | Desmontaje y montaje de UE en plataforma técnica | 43,00 | un | 0 | 0
1780 | Mantenimiento general de UE y UI | 43,00 | un | 0 | 0
1790 | Desmontaje de tuberías de cobre, alimentación eléctrica, interconexión eléctrica con electroductos, soportes y aislación existente | 1.620,00 | m | 0 | 0
1800 | Provisión e instalación de tuberías de cobre nuevas, con aislación térmica correspondiente, electroductos p/ interconexión eléctrica y cinta antivapor | 1.020,00 | m | 0 | 0
1810 | Provisión y montaje de equipo completo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU/H INVERTER de pared (incluye cañerías de refrigeración, desagüe, aislaciones, soportes para UI y UE) | 3,00 | un | 0 | 0
1820 | Provisión y montaje de equipo completo de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU/H INVERTER de pared (incluye cañerías de refrigeración, desagüe, aislaciones, soportes para UI y UE) | 3,00 | un | 0 | 0
1830 | Provisión y montaje de equipo completo de aire acondicionado tipo split PISO/TECHO de 48.000 BTU/H INVERTER (incluye cañerías de refrigeración, desagüe, aislaciones, soportes para UI y UE) | 1,00 | un | 0 | 0
1840 | Provisión y montaje de equipo completo de aire acondicionado tipo split PISO/TECHO de 60.000 BTU/H INVERTER (incluye cañerías de refrigeración, desagüe, aislaciones, soportes para UI y UE) | 1,00 | un | 0 | 0
1850 | Provisión e instalación de cañería de desagüe PVC de 20 mm soldable, incluye accesorios | 180,00 | m | 0 | 0
1860 | Provisión e instalación de tapa metálica de registro de montante de climatización en azotea, incluye accesorios | 4,00 | un | 0 | 0
1870 | Provisión e instalación de equipo ventilador axial incluye ductos de extracción | 1,00 | un | 0 | 0
1880 | Puesta en marcha de equipos reinstalados, medición de temperatura, vibraciones posibles, goteras, corrientes del sistema, verificación de parámetros y comisionamiento. Reparaciones en caso de desperfectos | 1,00 | ua | 0 | 0
1890 | Estructura metálica pasarela técnica para mantenimiento de aire, incluye barandas de seguridad, metal desplegado para base, anclaje a la estructura de HA. Pintura de protección 120 micrones | 5.160,00 | kg | 0 | 0
READECUACIÓN DE PCI
1900 | Elaboración de informe técnico, gestiones y aprobaciones municipales | 1,00 | ua | 0 | 0
1910 | Provisión e instalación de tubería de hierro galvanizado de 1" DN 25 mm. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales | 70,00 | m | 0 | 0
1920 | Provisión e instalación de tubería de hierro galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales | 120,00 | m | 0 | 0
1930 | Provisión e instalación de tubería de hierro galvanizado de 2 1/2" DN 65 mm. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales | 160,00 | m | 0 | 0
1940 | Provisión e instalación de tubería de hierro galvanizado de 4" DN 100 mm. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción, accesorios y piezas especiales | 25,00 | m | 0 | 0
1950 | Provisión e instalación de rociador pendiente K=5,6 Respuesta Rápida. Cobertura Estándar | 25,00 | un | 0 | 0
1960 | Proveer e instalar Boca de Incendio Equipada con caja metálica roja, válvula angular de 2 1/2", adaptador storz de 2 1/2" x 1 1/2", manguera de 1 1/2" y pico lanzachorro | 1,00 | un | 0 | 0
1970 | Provisión e instalación de válvula de prueba y purga. Incluye manguera de PVC 3/4" | 6,00 | un | 0 | 0
1980 | Provisión e instalación de estación de control y alarmas según NFPA 13 con componentes listados UL FM | 3,00 | un | 0 | 0
1990 | Readecuación de tuberías de sistema de combate hidráulico | 1,00 | ua | 0 | 0
2000 | Provisión e instalación de conjunto de bombas H= 40m; Q= 1000 l/min para sistema de rociadores y BIES. Incluye tablero de accionamiento | 1,00 | un | 0 | 0
2010 | Puesta en marcha, pruebas y comisionamiento del sistema de combate hidráulico | 1,00 | ua | 0 | 0
2020 | Provisión de Panel de Control Central analógico inteligente, Listado UL, Aprobado FM | 1,00 | un | 0 | 0
2030 | Provisión e instalación de Sensor de Flujo UL FM para impulsión principal en sala de bombas | 1,00 | un | 0 | 0
2040 | Provisión de Módulo de control direccionable de zona, Listado UL, FM compatible con detectores existentes | 12,00 | un | 0 | 0
2050 | Provisión de Módulo de control direccionable para Estación de Control y Alarma, certificación UL, FM. Notifier FMM-1 o equivalente | 3,00 | un | 0 | 0
2060 | Instalación de componentes del sistema de detección. Readecuación de cableado de sistema de detección y alarmas. Incluye puesta en marcha del sistema | 1,00 | ua | 0 | 0
2070 | Provisión de Detector Humo Calor | 5,00 | un | 0 | 0
2080 | Provisión de Detector Termovelocimétrico | 1,00 | un | 0 | 0
2090 | Provisión de Pulsador Manual Convencional | 3,00 | un | 0 | 0
2100 | Provisión de Alarma Audio Visual | 3,00 | un | 0 | 0
2110 | Provisión e instalación de Cartel Indicador de Salida Autónomo | 38,00 | un | 0 | 0
2120 | Provisión e instalación de Luz de Emergencia | 61,00 | un | 0 | 0
2130 | Provisión e instalación de Extintor ABC de 6kg | 23,00 | un | 0 | 0
2140 | Provisión e instalación de Extintor Agua Presurizada de 10 lts | 2,00 | un | 0 | 0
LIMPIEZA
2150 | Limpieza final de obra | 1,00 | ua | 0 | 0
CONFORME A OBRA
2160 | Provisión de planos conforme a obra, preparación, firma y presentación de planos municipales completos, con pagos de los tributos y seguimiento hasta aprobación completa y permiso municipal de construcción | 1,00 | ua | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0