## Lote 1
OEI | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
ADECUACION A NORMAS DE INCENDIO P 1583
Paraguay 1583 - CABA
LOTE 1 | INCENDIO Y OBRA CIVIL
LISTADO DE ITEMS A COTIZAR
1 | TAREAS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CORRECCIÓN ARITMÉTICA
1.1 | Ejecución de protección de solados paramentos y carpinterias | gl. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | Instalaciones provisorias, eléctricas y sanitarias | gl. | 1 |  | 0 | 0
1.3 | Plan de trabajos | gl. | 1 |  | 0 | 0
1.4 | Programa de Seguridad e Higiene | gl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES PICADOS Y RETIROS
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
2.1 | Retiro de puertas | un. | 7 |  | 0 | 0
2.2 | Retiro de ventanas | un. | 5 |  | 0 | 0
2.3 | Demolición de mampostería de 30 cm | m3. | 4 |  | 0 | 0
2.4 | Retiro de lucarna y demolición de muretes de cierre | gl. | 1 |  | 0 | 0
2.5 | Demolición de escalera existente en sótano | gl. | 1 |  | 0 | 0
2.6 | Retiro de butacas en Auditorio | un. | 14 |  | 0 | 0
2.7 | Retiro de escombros y desperdicios | volq | 8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | ALBAÑILERIA GENERAL
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
3.1 | Losa e hormigón armado. | m2. | 3 |  | 0 | 0
3.2 | Contrapiso | m2. | 3 |  | 0 | 0
3.3 | Carpeta niveladora | m2 | 19 |  | 0
3.4 | Dinteles en vanos en mamposterias | ml. | 8 |  | 0 | 0
3.5 | T1 -Mampsteria de ladrillos comunes de 0,30 | m2. | 5.5 |  | 0 | 0
3.6 | T4 - Muros de hormigón Celular Curado tipo Retak de 0,15 cm. | m2. | 12 |  | 0 | 0
3.7 | Revoque impermeable más grueso fratazado, incluye reparaciones por demolicion | m2. | 22 |  | 0 | 0
3.8 | Revoques a la cal grueso y fino | m2. | 12 |  | 0 | 0
3.9 | Reparaciones de revoques interiores por demolicion | gl. | 1 |  | 0 | 0
3.10 | Colocación de puertas F60 provistas por OEI, incluye amure y recuadros de mochetas | un. | 18 |  | 0 | 0
3.11 | Colocación de ventanas F60 provistas por OEI, incluye amure y recuadros de mochetas | un. | 4 |  | 0 | 0
3.12 | Ejecución de escalera de mampostería en SS según plano | gl. | 1 |  | 0 | 0
3.13 | Ejecución de dados de H°A° para amurado de perfiles de escalera exterior | gl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | CONSTRUCCION EN SECO
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
4.1 | T2 - Tabique de placa de yeso ignífuga con placa de 15mm y lana de vidrio de 80mm | m2. | 56.7 |  | 0 | 0
4.2 | Tabique de placa de yeso ignífuga ubicado en posición horizontal. Con placa de 15mm y lana de vidrio de 80mm - idem T2 | m2. | 2 |  | 0 | 0
4.3 | Cielorraso de placa de yeso ignífuga (estructura de 70 + doble placa ignifuga de 12 mm) | m2. | 8 |  | 0 | 0
4.4 | Reparación de muros y cielorrasos de placa de yeso | gl. | 1 |  | 0 | 0
4.5 | T3 - Tabique ignifuga simple cara (medio forro) DOBLE PLACA | m2. | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
5.1 | Cambiar mano de puerta en entrepiso sobre planta baja, en sala de servidores | gl, | 1 |  | 0
5.2 | Provisión y colocacion de baranda de escalera de SS. | ml. | 5 |  | 0 | 0
5.3 | Provisión y colocacion de pasamanos de escalera de SS | ml. | 6 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | PISOS Y ZOCALOS
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
6.1 | Provisión y colocación de baldosas calcareas. 3 colores | m2. | 3.1 |  | 0 | 0
6.2 | Provisión y colocación de zócalos calcareos. 1 color | ml. | 4 |  | 0 | 0
6.3 | Provisión y colocación de piso vinílico. | m2. | 8 |  | 0 | 0
6.4 | Provisión y colocación de zócalos de madera | ml. | 19 |  | 0 | 0
6.5 | Provisión y colocación de solado de porcellanato, incluye colocacion en peldaños de escalera | m2. | 15.5 |  | 0 | 2928272.5948
6.6 | Provisión y colocación de zocalos de porcellanato incluye colocacion en peldaños de escalera | ml | 12 |  | 0 | 838106.89
6.7 | Narices de escalera de SS. Se cotizara varilla PERFILART Nariz de Escalera 9 Platil | ml | 12 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3766379.4848
7 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
7.1 | Ejecución de nueva salida de tanque con llave de corte general | gl. | 1 |  | 0 | 0
7.2 | Ejecución de cañería de bajada | ml | 42 |  | 0 | 0
7.3 | Canexión de hidrantes existentes | un. | 3 |  | 0 | 0
7.4 | Conexión a bajada existente en 1° Piso | gl. | 1 |  | 0 | 0
7.5 | Colocación de válvula de retensión en la boca de impulsión de PB | gl. | 1 |  | 0 | 0
7.6 | Cañería de drenaje a depósito de subsuelo | gl. | 1 |  | 0 | 0
7.7 | Provision y colocación de extintor CO2 de 5Kg. | un. | 3 |  | 0 | 0
7.8 | Provision y colocación de extintor ABC de 5Kg. | un. | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | PRESURIZACION DE ESCALERA
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
8.1 | Equipo presurizador de escalera AB-412 de 12,5 HP 380m3./minuto., incluye estructura anvibratoria y perfileria de montaje. Incluye izados y transporte | un. | 1 |  | 0 | 0
8.2 | Conducto de aspiración en azotea. Incluye conductos para azotea, soportes + persianas, malla anti pajaros, actuadores y persiana de sobre presion. Incluye izados y transporte. | ml. | 14 |  | 0 | 0
8.3 | Conducto de prezurización de escalera. Se cotizan conductos de chapa galvanizada + collares de conexionado de rejas + soportes de conductos.. Incluye izados y transporte | ml. | 25 |  | 0 | 0
8.4 | Rejas de ventilación 0,65 x 0,40 con derivación | un. | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | INSTALACION ELECTRICA
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
9.1 | Alimentación electrica de equipo de presurizacion de escalera | un. | 1 |  | 0 | 0
9.2 | Provision e instalacion de pulsador ( golpe de puño) de corte general de energia electrica en Planta Baja | un. | 1 |  | 0
9.3 | Rehubicacion de artefactos de ilumniacion en escalera presurizada | un. | 2 |  | 0 | 0
9.4 | Bocas nuevas de iluminación | un. | 14 |  | 0 | 0
9.5 | Provision y colocacion de artefactos de iluminacion. Artefactos tipo paneles exteriores LED de 18 w medidas 22,5 x 22,5 mm Lucciola P154, Calidad similar o superior | un. | 14 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | ESCALERA DE INCENDIO
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
10.1 | Verificación de cálculo estructural | gl. | 1 |  | 0 | 0
10.2 | Anclajes a mamposteria y estructura existente | gl. | 1 |  | 0 | 0
10.3 | Estructura principal | gl. | 1 |  | 0 | 0
10.4 | Escalones y descansos | gl. | 1 |  | 0 | 0
10.5 | Baranda metálica y pasamanos | gl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
11.1 | Central de alarma contra incendio | gl. | 1 |  | 0 | 0
11.2 | Aviso golpe de puño | un. | 3 |  | 0 | 0
11.3 | Sirena de alarma con luz estroboscopica | un. | 3 |  | 0 | 0
11.4 | Detector de humo | un. | 5 |  | 0 | 0
11.5 | Cañería de alimentación y conexión con dampers | gl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | PINTURA
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
12.1 | Cielorrasos al látex | m2. | 185 |  | 0 | 0
12.2 | Muros interiores al látex | m2. | 1100 |  | 0 | 0
12.3 | Revestimiento plástico en muros exteriores | m2. | 18 |  | 0 | 0
12.4 | Muros exteriores al látex | m2. | 350 |  | 0 | 0
12.5 | Esmalte sintético 3 en 1 en carpintería metálica | gl. | 1 |  | 0 | 0
12.6 | Esmalte sintético 3 en 1 en cañerías a la vista | gl. | 1 |  | 0 | 0
12.7 | Esmalte sintético 3 en escaleras y barandas | gl. | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | VARIOS
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
13.1 | Provision y colocacion de marqueteria, incluye retiro de molduras existentes | gl, | 1 |  | 0 | 0
13.2 | Desplazamiento de conducto de ventilación de subsuelo existente en patio de PB | gl, | 1 |  | 0 | 0
13.3 | Limpieza gruesa y fina | gl, | 1 |  | 0 | 0
0
0
| LOTE 1 VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  | #REF! | #REF!
SE DEBERA COTIZAR SEGÚN EL LISTADO DE ITEMS, NO SERA POSIBLE AGREGAR ITEMS, LOS COSTOS GENERALES Y/O LAS DIFERENCIAS DE COMPUTO DEBERAN ESTAR INCLUIDAS EN CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE LISTADO

## Lote 2
LOTE 2 | IGNIFUGADO
LISTADO DE ITEMS A COTIZAR
IGNIFUGADOS
ITEM | DESCRIPCION | Un | Cant. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1.01 | Ignifugado de carpinterias de madera, incluye decapado y modificacion de contravidrios y hojas para recibir vidrio F60. Provision de vidrios a cargo de la empresa contratista | gl. | 1 |  | 0
1.02 | Ignifugado de escalera y baranda de madera, incluye decapado | gl. | 1 |  | 0
1.03 | Ignifugado de solados de madera incluye pulido y plastificado | m2. | 230 |  | 0
1.04 | Ignifugado de solado de alfombra | m2. | 130 |  | 0
1.05 | Ignifugado de butacas de auditorio el trabajo consiste en el ignifugado de los textiles ya que la estructura de madera ya fue tratada y certificda previamente. | un. | 118 |  | 0
1.06 | Ignifugado de entelado de auditorio | m2. | 32 |  | 0
0
| LOTE 1 VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  | 0
SE DEBERA COTIZAR SEGÚN EL LISTADO DE ITEMS, NO SERA POSIBLE AGREGAR ITEMS, LOS COSTOS GENERALES Y/O LAS DIFERENCIAS DE COMPUTO DEBERAN ESTAR INCLUIDAS EN CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE LISTADO