ANEXO 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Y

CRITERIOS DE SELECCIÓN (OEI)

[El] [La] abajo firmante [nombre de la persona que firma] en representación

| (solo para las personas físicas) en representación propia | (solo para las personas jurídicas) en representación de la persona jurídica siguiente: |
| --- | --- |
| Número de pasaporte o de documento de identidad: («la persona») | Nombre oficial completo: Forma jurídica oficial: Datos registrales: Dirección oficial completa: Número de registro del RUC: («la persona») |

I. SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RELATIVAS A LA PERSONA

| - Declara que la persona antes mencionada se encuentra en una de las situaciones siguientes: | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| - ha quebrado, o está sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, se halla en concurso de acreedores, sus actividades empresariales han sido suspendidas o se encuentra en cualquier situación análoga, resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales o reglamentarias nacionales; | ☐ | ☐ |
| - se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la persona ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho aplicable; | ☐ | ☐ |
| - se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la persona es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la legislación o la reglamentación aplicable o las normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un propósito doloso o negligencia grave, con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes: |  |  |
| - i) tergiversar de forma fraudulenta o por negligencia la información exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o para el cumplimiento de los criterios de selección o para la ejecución de un contrato o acuerdo; | ☐ | ☐ |
| - ii) celebrar con otras personas un acuerdo con el fin de falsear la competencia; | ☐ | ☐ |
| - iii) vulnerar los derechos de propiedad intelectual; | ☐ | ☐ |
| - iv) intentar influir en el proceso de toma de decisiones del Órgano de Contratación durante el procedimiento de contratación; | ☐ | ☐ |
| - v) intentar obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de adjudicación; | ☐ | ☐ |
| - se ha establecido mediante sentencia firme que es culpable de cualquiera de los actos siguientes: | ☐ | ☐ |
| - i) fraude; | ☐ | ☐ |
| - ii) corrupción; | ☐ | ☐ |
| - iii) conductas relacionadas con una organización delictiva; | ☐ | ☐ |
| - iv) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; | ☐ | ☐ |
| - v) delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas; | ☐ | ☐ |
| - vi) trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos; | ☐ | ☐ |
| - se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la persona o entidad ha creado una entidad en otro territorio con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones jurídicas de obligado cumplimiento en el lugar de su domicilio social, administración central o centro de actividad principal. | ☐ | ☐ |
| - se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la entidad ha sido creada con la finalidad prevista en la letra e). | ☐ | ☐ |

II – SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RELATIVAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS CON PODERES DE REPRESENTACIÓN, DE DECISIÓN O DE CONTROL EN RELACIÓN CON LA PERSONA JURÍDICA Y LOS TITULARES REALES

No aplicable a las personas físicas, los Estados miembros y las autoridades locales

| - El abajo firmante declara que una persona física o jurídica que es miembro del órgano de administración, de dirección o de control de la persona jurídica citada, o que tiene poderes de representación, de decisión o de control en relación con dicha persona jurídica (a saber, los directores de empresas, los miembros de los órganos de dirección o de supervisión y las personas físicas o jurídicas que posean la mayoría de las acciones) o un titular real de la persona jurídica se encuentra en una de las situaciones siguientes: | SÍ | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación contemplada en la letra c) supra (falta profesional grave) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Situación contemplada en la letra d) supra (fraude, corrupción u otras infracciones penales) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Situación contemplada en la letra e) supra (creación de una entidad con la intención de eludir obligaciones legales) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Situación contemplada en la letra f) supra (persona creada con la intención de eludir obligaciones legales) | ☐ | ☐ | ☐ |

III – SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RELATIVAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ASUMEN UNA RESPONSABILIDAD ILIMITADA POR LAS DEUDAS DE LA PERSONA JURÍDICA

| - declara que una persona física o jurídica que asume una responsabilidad ilimitada por las deudas de la persona jurídica antes indicada se encuentra en una de las situaciones siguientes. En caso afirmativo, indique en el anexo de esta declaración el/los nombre(s) de las personas interesadas con una breve explicación.]: | SÍ | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Situación contemplada en la letra a) supra (quiebra) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Situación contemplada en la letra b) supra (incumplimiento en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social) | ☐ | ☐ | ☐ |

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA LA ADJUDICACIÓN PREVIA SOLICITUD.

Previa solicitud y en el plazo fijado por el Órgano de Contratación, la persona deberá presentar las siguientes pruebas relativas a las personas físicas o jurídicas:

- Para las situaciones descritas en las letras a), c), d), e) y f), se acreditará mediante un certificado de Información de Antecedentes Penales Personales (o Récord Policivo, artículo 17 de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007)  (para el caso de las personas naturales), válido y vigente de acuerdo a la normativa nacional o, en su defecto, oficio o documento equivalente expedido recientemente por una autoridad judicial o administrativa del país de establecimiento de la persona, que acredite que se cumplen dichos requisitos. Respecto a las personas jurídicas establecidas en la República de Panamá, el órgano de contratación verificará que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales mediante el portal de registro de empresas inhabilitadas del Gobierno de Panamá: (https://www.panamacompra.gob.pa/portal/EmpresasInhabilitadas.aspx).

- Respecto a las personas naturales y jurídicas no establecidas en la República de Panamá, un certificado reciente de antecedentes penales o, en su defecto, un documento equivalente expedido recientemente por una autoridad judicial o administrativa del país de establecimiento de la persona, que acredite que se cumplen dichos requisitos.

- En relación con la situación descrita en la letra b), deberán presentarse certificados vigentes y válidos de Paz y Salvo, para impuestos nacionales por la Dirección General de Ingresos y cuotas de seguridad social por parte de la Caja de Seguro Social. En caso de que en el país de que se trate no se expida ninguno de los documentos antes descritos, estos podrán sustituirse por una declaración jurada ante una autoridad judicial o notario o, en su defecto, una declaración solemne ante una autoridad administrativa o un organismo profesional cualificado del país de establecimiento.

- Todo documento que provenga del extranjero debe ser traducido al español (si aplica), por intérprete público autorizado y cumplir con las autenticaciones a través del sello de la apostilla o estar debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

- Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panamá deberán inscribirse en la Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional

- La fecha de expedición de los documentos no debe ser superior a un año a partir de la fecha de su solicitud por el Órgano de Contratación y debe ser válida en dicha fecha.

II. CRITERIOS DE SELECCIÓN

| - declara que la persona antes mencionada cumple los criterios de selección que le son aplicables individualmente establecidos en el Pliego de Condiciones: | SÍ | NO | N.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| - dispone de la capacidad jurídica y normativa para ejercer la actividad profesional necesaria para ejecutar el contrato, tal como se exige en la sección VIII. DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (numeral A) del Pliego de Condiciones; | ☐ | ☐ | ☐ |
| - cumple los criterios económicos y financieros que se indican en la sección VIII. DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (numeral A) del Pliego de Condiciones; | ☐ | ☐ | ☐ |
| - cumple los criterios técnicos y profesionales que se indican en la sección VIII. DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (numeral B) del Pliego de Condiciones; | ☐ | ☐ | ☐ |
| - si la persona antes mencionada es el único licitador o el licitador principal en caso de oferta conjunta, declara que: | ☐ | ☐ | ☐ |
| - el licitador, incluidos todos los miembros del grupo en caso de presentación de una oferta conjunta e incluidos los subcontratistas, si procede, cumplen todos los criterios de selección para los cuales se efectuará una evaluación consolidada según lo previsto en el Pliego de Condiciones. | ☐ | ☐ | ☐ |

PRUEBAS RELATIVAS A LA SELECCIÓN

El abajo firmante declara que la citada persona tiene la posibilidad de presentar, previa solicitud y sin demora, los documentos justificativos necesarios enumerados en las secciones pertinentes del Pliego de Condiciones.

La persona citada podrá ser excluida del presente procedimiento si alguna de las declaraciones o la información presentada como condición para la participación en el presente procedimiento resultara ser falsa.

Nombre y apellidos	Fecha	Firma

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA

Lugar y fecha: XXXXXXXXX, XXXX del mes de XXXX del año 2026

Señores

MEDUCA / OEI Panamá

Referencia Proceso Simplificado:   _________________________

Estimados Señores:

[Nombre del representante legal Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta al Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

- Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de MEDUCA-OEI respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

- Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Panamá.

- Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidades señaladas por las Leyes Panameñas o el pliego de condiciones, que les impida celebrar contratos.

- Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del pliego de condiciones y sus anexos.

- Que la propuesta económica y la propuesta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.

- Que los documentos que presento con la propuesta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que con la presentación de la propuesta estoy aceptando los riesgos establecidos en el proceso de la referencia.

- Que nos acogemos a los plazos establecidos para la ejecución del contrato.

- Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, el servicio contratado cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos.

- Adjunto la garantía de seriedad de la propuesta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

- No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Que, con la presentación de la propuesta, autorizo que los actos administrativos que se generen en el presente proceso de selección se notifiquen al correo electrónico indicado en la parte inferior del presente documento.

- Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN y CIUDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

ANEXO 3

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

El formulario de presentación de propuesta técnica debe completarse para los renglones en los que presenta propuesta, en el caso de no aplicar a todos los renglones colocar en la linea del renglón en el que no presenta propuesta “NO APLICA”

PARA CADA BIEN OFERTADO JUNTO AL ANEXO 3 EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

| # DE RENGLÓN | CANT. | REQUERIMIENTO | DESCRIPCION BIEN SOLICITADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO POR EL PROPONENTE | UNIDAD | MODELO | MARCA | TERMINO DE GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Mechero de Gas | Mechero Bunsen de gas natural, estabilizador de llama y ajuste de gas. equipado con un manguito de ajuste del flujo de aire, ajuste de gas de latón y una punta estabilizadora de llama de latón. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | 5 | Tubo de neopreno | Manguera de neopreno para mechero Bunsen, 60 cm de largo, compatible con entradas de gas de 8-10 mm de diámetro. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | 5 | Microscopio binocular con iluminación LED | Microscopio binocular inclinado Especificaciones: Cabezal binocular giratorio de 360°. Oculares WF 10X. Revólver cuádruple. Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X(S), 100X(S). Coaxial de aceite. Ajuste de enfoque grueso y fino. Platina de doble capa. Platina mecánica de 130 x 130 mm. Condensador Abbe NA 1.25 con diafragma de iris. Iluminador LED con control de brillo. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 4 | 1 | Lupa estereoscópica | Microscopio binocular estereoscópico, doble aumento, doble iluminación ofrece alta resolución y excelente profundidad en un amplio campo de visión. Proporciona imágenes estereoscópicas nítidas y claras, y su cabezal binocular inclinado a 45 grados facilita la observación. con oculares de campo (wF10x/20) con parasoles, tubos binoculares de 45 grados |  | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | 4 | Balanza digital de precisión (0.01 g) | Balanza digital, capacidad 600 g/0,01g. Alimentación CA110-240V. Display LCD. Plato: 143x192 mm |  | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | 3 | Agitador magnético con calefacción | Placa calefactora con agitador magnético - Superficie de cerámica, 110/120 V CA de 100-2000 rpm Capacidad máxima de agitación: 5000 ml Control: Analógico Potencia del calentador: 650 W emperatura máxima de la placa: 400 grados |  | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | 3 | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE. Tamaño 20x8mm, anillo central |  | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | 3 | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE. Tamaño 25x8mm, anillo central |  | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | 3 | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE. Tamaño 30x8mm, anillo central |  | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | 2 | Centrífuga de baja velocidad | Centrifuga de baja velocidad. Velocidad máxima: 4000 rpm, velocidad ajustada por pasos Capacidad: 20 ml x 6 FCR máx.: 1790xg Tiempo: 0~60 min Fuente de alimentación: CA 110/220 V, 50/60 Hz |  | UNIDAD |  |  |  |
| 11 | 1 | Estufa de secado | HORNOS DE SECADO UNIVERSALES CON CONVECCIÓN NATURAL, 22 LTemperatura de trabajo: 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 250 °C * Control por microprocesador Fuzzy Logic * Pantalla LCD transreflectiva COG de 3 pulgadas * Dispositivo de seguridad electrónico tipo 2 * Conducto de escape * Alarma acústica y visual * Función de tiempo real * Sensores PT-100 de 3 conductores * Bloqueo de teclado para acceso no autorizado * Carcasa de chapa galvanizada pintada * Incluye 2 bandejas cromadas * Hasta 2 segmentos, hasta 99 ciclos * RS 232 integrado para Warmcomm o impresión * Dispositivo USB integrado para Warmcomm * Paredes interiores de acero inoxidable * Paredes interiores extraíbles |  | UNIDAD |  |  |  |
| 12 | 1 | Baño María | Baño maría, 100ºC. con display digital, consta de un tanque de acero inoxidable sin juntas alojado en una carcasa exterior duradera con recubrimiento en polvo y resistente a productos químicos. Dimensiones del producto: 36 x 33 x 21 cm. Peso 5,6 kilos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 13 | 1 | Incubadora de laboratorio | Incubadora termostática con agitación de pequeña capacidad 22 litros Rango de control de temperatura Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C Resolución de visualización de temperatura 0,1℃ Uniformidad de temperatura ≤±1℃(a 37℃) Pantalla LCD Control por microordenador PID Rango de velocidad 30~300 rpm Precisión de velocidad ±1 rpm CA 220 V, 50 Hz Opcional: 110 V, 50/60 Hz 500 W |  | UNIDAD |  |  |  |
| 14 | 2 | Mezclador de vórtice digital | Mezclador de vórtice Velocidad : 0~3000 rpm. Exactitud ±5 rpm. Rango de amplitud:4 mm.Modo de oscilación.Movimiento circular.Tipo de motor:Motor de CC sin escobillas. Modo de trabajo:Vibración puntual, continua. Formulario de control:Perilla + interruptor. Control de rotación:Regulación de velocidad continua. Base: Placa de acero al carbono de alta calidad con recubrimiento de polvo electrostático. Entorno de trabajo: Temperatura: 4~40 °C; Humedad: ≤80 % Consumo: 35 W. Fuente de alimentación: CA 100~220 V, 50/60 Hz. Tamaño externo:110*110*130 mm. Peso neto: 2 kilos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | 3 | Medidor portátil de pH | Phmetro, De 1 a 3 puntos de calibración. Compensación automática de temperatura. Función Reset. Conexión USB. Accesorios incluidos: Electrodo pH, electrodo temperatura, soluciones estándar(pH4.01/7.00/10.01) y maletín. pH:Rango: -2.00 ~ 20.00 pH. Precisión: ± 0.01 pH.Resolución: 0.01 pH. ORP: Rango mV:-1999~1999mV. Precisión: ± 1 mV. Resolución: 1 mV. Temperatura: Rango: 0~105 ºC Precisión: ± 0.5ºC. Resolución: 0.1 ºC. Calibración offset: 1 punto, ± 10ºC. Compensación de temperatura: 0~100 ºC, manual o automática. Slope/offset Display. Función hold: Manual o auto-endpoint. Auto-off: 30 minutos. Memoria: conjunto de datos. Conector: BNC, 3.5 mm Jack. Display: LCD (80X60 mm). Requerimientos de potencia: 3x1.5 V. Dimensiones: 170x85x30 mm |  | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | 3 | Medidor portátil de Oxígeno disuelto | Medidor portatil de oxigeno Calibración de 1 o 2 puntos con agua saturada de aire o solución sin oxígeno. Rango: 0,00~20,00 mg/L, 0,0~200,0 % de saturación. Precisión: ±0,5 mg/L, ±2,0 %. Resolución: 0,01 mg/L, 0,1 %. Puntos de calibración: 1 o 2 puntos. Compensación de temperatura: 0~50 °C/32~122 °F, automática. Corrección de presión barométrica: 60,0~112,5 kPa/450~850 mmHg, manual. Corrección de salinidad: 0,0~50,0 g/L, manual. Función de retención: Manual o punto final automático. Apagado automático: 30 minutos después de la última pulsación de tecla. Memoria: 100 conjuntos de datos. Interfaz de comunicación: USB. Conector: mini-DIN de 6 pines. Pantalla: LCD personalizada (80 x 60 mm). Requisitos de alimentación: 3 pilas AA de 1,5 V o adaptador de corriente CC de 5 V. Dimensiones (mm): 170 x 85 x 30 mm. Peso (kg): 300 g |  | UNIDAD |  |  |  |
| 17 | 3 | Microscopios digitales | Microscopio con tubo trinocular Siedentopf, distancia interpupilar 48~ 75 mm, 30° de inclinación, luz trinocular. dividida 20/80 por un prisma de alta calidad, dioptría ajustable. Oculares: WF10X/22 mm, Portaobjetivos: Cuádruple, hacia adentro. Objetivos infinitos: plano acromático 4X/0,10, WD=12,31 mm;10X/0,25, WD=5,03 mm, 40X/0,65(S), WD=0,72 mm, 100X/1,25 (S,O), WD=0,17 mm. Platina de doble etapa: plataforma de 156 × 138 mm, con recorrido X/Y de 76 × 54 mm mediante perilla de control coaxial X/Y de posición baja, con marca de escala y clip de portaobjetos de muestra, espacio suficiente para sostener 2 portaobjetos de muestra. Condensador Abbe: NA=1.25, con diafragma de iris, con enchufe para acomodar el PH-slide. Las marcas de la escala del diafragma codificadas por colores y ajustables en el centro del condensador se corresponden con los objetivos de diferentes potencias. Perilla coaxial de enfoque grueso y fino, ajustable en altura. Iluminación LED 3W Adaptador de montaje 0.5X C. Accesorios. Cámara 5 MP. Sensor: 1/2.8".Resolución: 5MP, 2560x1920.Pixel: 2.0 μmx2.0μm. Frame: 22fps.Color/Mono: Color. Modo: Auto/Manual. Formatos: TIFF/JPG/PNG/DICOM. Sistema operativo: Windows 7/8/10 (32 Bit/64 Bit). PC Software: Mosaic V2.0. SDK: C/C++, C#, Directshow. Montura C. USB2.0. Dimensiones: 68X68X42.5(mm). Peso: 253g. Software en español |  | UNIDAD |  |  |  |
| 18 | 2 | Tester impermeable de salinidad marina | Medidor de bolsillo de salinidad marina, a prueba de agua Intervalo 0.0 a 70.0 ppt (g/L) 0.0 a 70.0 PSU 1.000 a 1.041 S.G. suministra con: batería CR2032 (dentro del medidor), manga de protección / almacenamiento, manual de instrucciones, certificado de calidad y sobres con solución de calibración de 35.00 ppt (4 pzas.) |  |  |  |  |  |
| 19 | 3 | Pipetas monocanal (diseño ergonómico) calibradas según normas ISO | Micropipeta de volumen variable de alto rendimiento con un rango de volumen de 200 a 1000 µL en incrementos de 5 µL. Totalmente autoclavable, con un cono de punta de PVDF duradero y autoclavable, y un agarre antideslizante de elastómero termoplástico (TPE) Se incluye un informe de calibración con cada micropipeta. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 20 | 1 | Papel filtro | Papel de filtro cualitativo premium, 11 cm de diámetro, velocidad media (85 g/m²), tamaño de poro de 10 μm (10 micras), paquete de 100 |  | PAQUETE |  |  |  |
| 21 | 2 | Cronómetro digital | Cronómetro digital que muestra el tiempo normal, horas, minutos y segundos. Se muestran días, fechas y meses, 1/100 de segundo, con alarma. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 22 | 2 | Cinta métrica / Regla | Reglo fabricado en acero, graduado en centímetros y milímetros. Hasta 1 metro. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 23 | 2 | Vernier / Pie de rey | Pie de rey - Premium, 15 cm Tipo IME, acero al carbono, totalmente templado, con graduaciones grabadas con láser en doble escala. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 24 | 2 | Balanza digital | Balanza digital, 2000 g - Pantalla LCD Legibilidad: 0,01 g. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 25 | 2 | Termómetro digital o de alcohol | Termómetro (-10 a 110 ºC) – Alcohol Rojo/Azul - 12 pulgadas de largo. Parte trasera esmaltada en amarillo. Viene en una funda de plástico y tiene una tapa de goma con orificio para colgar. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 26 | 2 | Termometro Digital | Termómetro digital, amplio rango, de -50 °C a +300 °C, portátil con sonda |  | UNIDAD |  |  |  |
| 27 | 1 | Riel de aire con soplador | Riel de aire lineal con accesorios, 1,5 m de longitud - Soplador diseñado específicamente para uso en laboratorio. presión constante de 1,45 psi con menos de 60 decibeles de ruido. Incluye tubo, cable de alimentación e interruptor de encendido/apagado. La velocidad del ventilador es ajustable, con una salida máxima de 6 kPa. Consume 500W. 110 VCA. Tamaño de la manguera de aire: 5 pies de largo x 1,25" de diámetro |  | UNIDAD |  |  |  |
| 28 | 3 | Temporizador | Temporizador de fotopuerta con cinco modos de temporización - Incluye un par de fotopuertas, varillas de montaje y adaptador de 9 V - Funciona con pilas para experimentos de física |  | UNIDAD |  |  |  |
| 29 | 3 | Carritos dinámicos | Juego de carros Advanced Dynamics, plástico (juego de 2) hechos de una sola pieza de ABS irrompible. con carga de resorte tiene dos niveles de compresión |  | UNIDAD |  |  |  |
| 30 | 2 | Pistas inclinadas | Plano inclinado. con un arco de precisión a gran escala que permite mediciones más precisas del ángulo del plano. Dimensiones del tablero 600 x 110 mm aprox. Completo con plato, rodillo y polea. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 31 | 4 | Sensores de movimiento / fotopuertas | Batería de triple capacidad - 2300 mAh potencia de 2300 mAh. Incluye un cable micro a USB para recargarla. Alimenta todos los sensores y dispositivos Neulog |  | UNIDAD |  |  |  |
| 32 | 4 | Sensor de movimiento | Sensor de movimiento pre-calibrado. puede recolectar información usando las siguientes unidades de medición: Distancia: Metros (m) Velocidad: (m/s) Aceleración: (m/s2). Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg.Rango. Distancia de 0,2 a 10 m. Velocidad: ± 10 m/s Aceleración ± 10 m/s2 Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 33 | 4 | Sensor Velocidad | Sensor foto puerta pre-calibrado. Permite medir: Velocidad con una compuerta, Velocidad con dos compuertas, Aceleración con una compuerta, Aceleración con dos compuertas, Cambio de tiempo entre dos compuertas, Velocidades con tarjetas de medición. Resolución CAD, 16 bit. Exactitud: 100 µs Resolución: 100 µs. Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 34 | 3 | Resorte / Dinamómetro 1N/100g | Dinamómetro - Gama Premium, 1 N/100 g |  | UNIDAD |  |  |  |
| 35 | 3 | Resorte / Dinamómetro 2 N / 200 g | Dinamómetro - Gama Premium, 2 N / 200 g. en Acero Inoxidable Carcasa de acrílico, fácil de leer y disponible en diferentes colores. Capacidad - 2N / 200g. Resolución/Subdivisión - 0,04 N/4 g |  | UNIDAD |  |  |  |
| 36 | 3 | Resorte / Dinamómetro 10 N / 1 kg | Dinamómetro - Gama Premium, 10 N / 1 kg en Acero Inoxidable. Carcasa acrílica, de fácil lectura y disponible en diferentes colores. Capacidad - 10N / 1kg. Resolución/Subdivisión - 0,2N/20g |  | UNIDAD |  |  |  |
| 37 | 3 | Polea simple | Polea simple de plástico de alta calidad, sobre un bastidor de acero, con ganchos en cada extremo y una polea de plástico de 50 mm de diámetro.El hueco interior de la polea mide 4 mm, la longitud total es de 8,9 cm. Capaz de soportar más de 30 libras de peso. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 38 | 3 | polea doble | Polea doble en paralelo, de plástico de alta calidad, sobre un bastidor de acero, con ganchos en cada extremo y una polea de plástico de 50 mm de diámetro.El hueco interior de la polea mide 4 mm, la longitud total es de 8,9 cm. Capaz de soportar más de 30 libras de peso. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 39 | 3 | polea triple | Polea plástica triple de alta calidad en paralelo, sobre armazón de acero, con ganchos en cada extremo portando tres poleas plásticas de 50 mm de diámetro cada una. El espacio interior de la polea mide 4 mm y la longitud total es de 8,9 cm. Capaz de soportar más de 30 libras de peso. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 40 | 3 | Polea diferentes diametros | Tres poleas diferentes diámetros, de plástico, la mayor de 50 mm de diámetro, montado en un marco metálico, con dos ganchos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 41 | 3 | Pesas calibradas | Pesas de latón con gancho, juego de 9 pesas, 10-1000 g en bloque de madera incluye: 1000 g, 500 g, (2) pesas de 200 g, 100 g, 50 g, (2) pesas de 20 g y 10 g. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 42 | 2 | Calorímetro simple | Calorímetro de doble pared de calidad superior con unidad de elemento calefactor de resorte fácilmente extraíble. Funciona con 3-6 voltios CC y aprox. 5 vatios. Consta de depósito interior de aluminio de 150 ml de capacidad, exterior de aluminio, anillo aislante de plástico y revestimiento de poliestireno para minimizar la pérdida de calor. La tapa acepta elemento calefactor, agitador y termómetro. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 43 | 2 | Termómetro alcohol, -10 a 150 °C | Termómetro - Rojo/Azul lleno de alcohol, -10 a 150 °C |  | UNIDAD |  |  |  |
| 44 | 2 | Multímetro digital | Multímetro digital con display de gran tamaño, indicación de unidades de medida, selector rotativo, indicación de polaridad automática, autohold. Características: Multímetro digital de 3 ½ dígitos (1999 cuentas). Tensión (CC):200 mV. 2, 20, 200,1000V. Tensión (CA): 2, 20, 200, 750 V. Corriente (CC): 2, 20, 200 mA, 20 A. Corriente (CA): 2, 20, 200 mA, 20A. Resistencia: 200, 2K, 20K, 200 K, 2,20,200,2000 MΩ. Temperatura: -20 ºC, 1000 ºC. Capacidad: 2, 20, 200 nF; 2, 20,200 µF. Protector anti-choque. Prueba de diodos, transistores, avisador acústico, auto-apagado. Normas seguridad: CE. Alimentación: Pila 9V(6F22). Dimensiones aprox. (Alto x Ancho x Profundo): 180x91x30.5 mm. Peso aprox.: 300 gr. Puntas de pruebas. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 45 | 2 | Fuente de poder regulable | Fuente de alimentación. Rango: 0-12 VCC, 2A Seleccionable en seis pasos de 1,5 V, 3, 4,5, 6, 9 y 12 V CA/CC. Ambos voltajes son independientes entre sí y se pueden usar simultáneamente hasta alcanzar la capacidad de corriente total. Funciona con 110/120 VCA, 60 Hz y 220/240 VCA, 50/60 Hz mediante un interruptor selector de voltaje. Tamaño 18 x 14 x 10 cm Peso: 1,3 kg |  | UNIDAD |  |  |  |
| 46 | 3 | Resistencias, cables, interruptores | Kit de circuitos introductorio para niños con tarjetas de trabajo que cubren los siguientes temas: • Encendido de una lámpara. • Uso de un interruptor. • Lámparas en serie y en paralelo. • Conductores y aislantes. • Calor de la electricidad. • Uso de motores • Maqueta de una casa. • Fabricación de un electroimán. • Cuestionario para tres o cuatro personas. Los componentes están montados sobre bases de color azul brillante, cada una con dos casquillos de 4 mm. Componentes: 6 portalámparas, 6 portalámparas, 6 bombillas, 3 interruptores de encendido/apagado, 2 interruptores de dos vías, zumbador, motor, bobina de alambre de nicromo, 10 cables de cocodrilo. Incluye manual. |  | KIT |  |  |  |
| 47 | 1 | Resistencias, 10 ohmios | Resistencias, 10 ohmios, ½ vatio, paquete de 10 |  | paquete |  |  |  |
| 48 | 1 | Resistencias, 68 ohmios | Resistencias, 68 ohmios, ½ vatio, paquete de 10 |  | paquete |  |  |  |
| 49 | 1 | Resistencias, 100 ohmios | Resistencias, 100 ohmios, ½ vatio, paquete de 10 |  | paquete |  |  |  |
| 50 | 1 | Resistencias, 470 ohmios, | Resistencias, 470 ohmios, ½ vatio, paquete de 10 |  | paquete |  |  |  |
| 51 | 1 | Resistencias, 1 Kohmios | Resistencias, 1 KOhmios, ½ vatio, paquete de 10 |  | paquete |  |  |  |
| 52 | 3 | Placas conductoras / circuitos de prueba | Placa protoboard montada, es una herramienta ideal para realizar pequeños experimentos electrónicos/eléctricos. Consiste: Protoboard de 1600 puntos que son útiles para fijar componentes como circuitos integrados, transistores, resistencias, diodos y condensadores, etc. Columnas de interconexión para suministro y puntos comunes/tierra. Tres conectores de 4 mm en la PCB con clavijas adicionales para las conexiones. Estos conectores se utilizan principalmente para fuentes de alimentación. Conjunto de 150 cables. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 53 | 3 | Bobinas e imanes | Bobina de inducción. Bobina primaria construida con alambre de cobre esmaltado, resistencia aproximada 0,5 Ohms enrollada en un tubo de longitud de 110 mm X 30 mm de diámetro. La bobina secundaria se coloca fuera de la bobina primaria. Está construida con alambre fino de cobre esmaltado con una resistencia aproximada de 100 ohmios. Está enrollada en un cilindro de 120 mm de largo x 82 mm de diámetro. Ambas bobinas están equipadas con conectores de 4 mm para un uso sencillo con conectores banana estándar. El núcleo de hierro magnético tiene 160 mm de longitud y 15 mm de diámetro. Cumple con RoHS |  | UNIDAD |  |  |  |
| 54 | 3 | Imanes de barra | Imanes de barra de alnico en pares con sujetadores. Incluye caja de cartón para guardarlos. Alcino Grado III. 3" (75 mm) de largo, 0,6" (15 mm) de ancho. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 55 | 3 | Imanes en forma de U | Imanes en forma de U. ALNICO. Con cierres. Medidas: 50 x 10 x 9 mm. Separación entre postes: 18 mm. Se suministra en cajas de cartón. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 56 | 2 | Diapasón con caja de resonancia | Juego de (2) diapasones con bases, (1) mazo. Para demostrar la producción de frecuencias de batido. Incluye dos diapasones niquelados A (440 Hz +-5 %) montados en cajas individuales. Un diapasón está provisto de una masa ajustable mediante la cual se puede cambiar la frecuencia de los 440 Hz nominales. Cuando se hacen sonar ambos diapasones, se produce un "batido" claramente audible, cuya frecuencia depende de la diferencia de frecuencia entre los diapasones. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 57 | 2 | Tubo de resonancia con agua | Aparato de resonancia de aproximadamente 43" de alto con soporte metálico |  | UNIDAD |  |  |  |
| 58 | 2 | Generador de ondas (función) | Generador de funciones avanzado: Salida: 1 Hz a 100 kHz en cinco rangos (1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz) con multiplicador de 10X Salida de forma de onda: sinusoidal, cuadrada y triangular Amplitud: 0-10 V pico a pico Potencia de funcionamiento: Interruptor de selección de voltaje para 110/120 VCA, 60 Hz o 220/240 VCA, 50/60 Hz |  | UNIDAD |  |  |  |
| 59 | 2 | Osciloscopio digital o analógico | Osciloscopio Almacenaje Digital 100MHz/4CH 1GS/s osciloscopio de almacenaje digital de 100 MHz y 4 canales de última generación, con un display TFT a color de alta resolución y un gran número de funciones adicionales. Tiene una tasa de muestreo de hasta 1 GS/s y y presenta gran calidad y fácil manejo, con el mejor equilibrio precio-rendimiento. Todos los modelos de esta serie disponen de un modo XY y función FFT, así como un contador de frecuencia integrado. La información puede transferirse a un PC mediante conexión LAN o USB. El dispositivo puede usarse de forma portátil, |  | UNIDAD |  |  |  |
| 60 | 2 | Lente biconvexa | Lente biconvexa, distancia focal de 100 mm, diámetro de 50 mm (2") - Lente esférica de vidrio ópticamente trabajado - Bordes esmerilados y pulidos |  | UNIDAD |  |  |  |
| 61 | 2 | Lente biconvexa | Lente biconvexa, distancia focal de 200 mm, diámetro de 50 mm (2") - Lente esférica de vidrio ópticamente trabajado - Bordes esmerilados y pulidos |  | UNIDAD |  |  |  |
| 62 | 2 | Lente cóncava doble | Lente cóncava doble, distancia focal de 100 mm, diámetro de 50 mm (2") - Lente esférica de vidrio ópticamente trabajado - Bordes esmerilados y pulidos |  | UNIDAD |  |  |  |
| 63 | 3 | Lentes convergentes y divergentes | Lente cóncava doble, distancia focal de 200 mm, diámetro de 50 mm (2") - Lente esférica de vidrio ópticamente trabajado - Bordes esmerilados y pulidos |  | UNIDAD |  |  |  |
| 64 | 2 | Fuente de luz | Caja de rayos monocromáticos (láser) de longitud de onda de 635 nm, 3/5 de rayos, potencia |  | UNIDAD |  |  |  |
| 65 | 2 | Pantalla / soporte para imagen | Pantalla blanca - 100 x 100 mm |  | UNIDAD |  |  |  |
| 66 | 2 | Espectroscopio / rejilla de difracción | Espectroscopio de visión directa en estuche metálico con una réplica holográfica muy brillante de 600 líneas/mm Incluye viales de plástico con soporte para el espectroscopio. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 67 | 2 | Prisma óptico | Prisma de borosilicato, índice R 1,51, diseñado para espectrómetro Todos los lados miden 3 cm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 68 | 2 | Sensor Lab / Interfaz con sensores | Puerto USB, conecta la cadena de sensores a un ordenador |  | UNIDAD |  |  |  |
| 69 | 2 | Módulo de Bluetooth | El módulo Bluetooth conecta un sensor o una cadena de sensores a una tableta, un iPad o un teléfono inteligente con conectividad BLE. El módulo Bluetooth es también un módulo de batería recargable que puede recargarse conectándolo a la toma USB de la PC o al adaptador de corriente usando el cable USB incluido. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 70 | 2 | Sensor de temperatura | El sensor de temperatura puede usarse para hacer mediciones de temperatura en sólidos, líquidos o gases, para cualquier experimento científico donde se requiere un termómetro. Se usa en las áreas de química, física, biología, ciencias de la Tierra, ciencia del medio ambiente, etc. Pre-calibrado. Puede medir tanto grados Celsius como Fahrenheit. Sonda de acero inoxidable. Rango ºC: - 40 a +140 ºC, Resolución: 12 bits, exactitud: ±1ºC. Resolución 0.1ºC, Velocidad máxima de muestreo: 100 muestras/segundo. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 71 | 2 | Sensor de Oxigeno | Sensor de oxígeno pre-calibrado. Las unidades de medición del sensor de oxígeno son: % de oxígeno en el aire: La concentración de oxígeno gaseoso presente en una muestra. mg/L: Masa total de oxígeno disuelto por litro en una muestra líquida dada. % de oxígeno en agua: El porcentaje de oxígeno disuelto presente contra el nivel máximo de saturación de oxígeno. Accesorios incluidos: 30 mL de solución para el sensor de oxígeno (1 M KCl). Tapa con membrana de repuesto para el sensor de oxígeno. Rango: En aire 0a 25% (0.1%). Disuelto (%): 0 a 125% (0.1%). Disuelto (mg/L): 0 a 12.5 mg/L (0,01mg/L). Resolución CAD: 13 bit. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 72 | 2 | Sensor de pH | Sensor pH pre-calibrado, Rango: 0 a 14 pH. (0,01 pH) Resolución CAD: 15 bit. Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. Electrodo: diámetro el cuerpo: 12 mm, longitud total: 150 mm. Construcción: cuerpo epóxido, esfera de vidrio redonda. Tiempo de respuesta 98% completa en 30 segundos a 25ºC |  | UNIDAD |  |  |  |
| 73 | 2 | Sensor de húmedad | Sensor de humedad relativa pre-calibrado. Rango: 0 a 100%RH. Resolución 16 bit. Exactitud: ±5%. RH. Resolución 0.1% Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 74 | 2 | Sensor foto | Sensor foto puerta pre-calibrado. Permite medir: Velocidad con una compuerta, Velocidad con dos compuertas, Aceleración con una compuerta, Aceleración con dos compuertas, Cambio de tiempo entre dos compuertas, Velocidades con tarjetas de medición. Resolución CAD, 16 bit. Exactitud: 100 µs Resolución: 100 µs. Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 75 | 2 | Sensor de presión | Sensor de presión pre-calibrado. Con sonda con un acoplamiento en el extremo. Rango modos de operación, 0 a 7 atm. 0 a 100 psi. 0 a 700 kPa. 0 a 7 bar. Resolución 16 bit. Exactitud: ±1%. Resolución según rangos: 0.01 - 0.1 - 0.1 - 0.01 Velocidad máxima de muestreo: 100 muestras/segundo. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 76 | 2 | Sensor de fuerza | Sensor de fuerza pre-calibrado, mide fuerza a compresión y tracción. Rango dual ±10 N ±50 N Resolución CAD 16 bit. Exactitud: ±2%. Resolución: 0.02 N Resolución: 1mA. Velocidad máxima de muestreo: 3000 S/seg. Con pieza con gancho. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 77 | 2 | Sensor de sonido | Sensor de sonido pre-calibrado. Medidas: Decibelio (dB): Una unidad de medida que muestra la intensidad (volumen del sonido). Esta es una unidad logarítmica. Unidades analógicas arbitrarias (Arb): una unidad arbitraria para demostrar ondas, frecuencias y períodos. Rango: Nivel sonido: 40 a 110 dB, ± 2 dB, 0,1dB Velocidad máxima de muestreo 100 S/seg. Rango Señal de sonido Arbitraria: 0-4096, Resolución y precisión: 1, Rango de frecuencia 10-10,000 Hz. Resolución CAD: 12 Bits. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 78 | 2 | Sensor de movimiento | Sensor de movimiento pre-calibrado. El sensor de movimiento puede recolectar información usando las siguientes unidades de medición: Distancia: Metros (m) Velocidad: (m/s) Aceleración: (m/s2). Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg.Rango. Distancia de 0,2 a 10 m. Velocidad: ± 10 m/s Aceleración ± 10 m/s2 Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 79 | 2 | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético pre-calibrado. Medida de mili Tesla (mT). Rango: ± 10 mT, Precisión: ±4% Resolución: 0.001 MT Velocidad máxima de muestreo: 3000 S/seg. Resolución CAD: 16 Bit. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 80 | 2 | Sensor de conductividad pre-calibrado | Sensor de conductividad pre-calibrado. Rango 0 a 20,000 µS/cm. Resolución (de 0 a 2000 µS/cm. 0.1 µS/cm. > 2000 1 µS/cm). 0 a 18,000 mg/L Resolución (de 0 a 1000 mg/L 0.1 mg/L. >1000 1 mg/L). 0 a 18,000 ppm Resolución (de 0 a 1000 ppm 0,1 ppm y >1000 1 ppm) Resolución CAD 17 bit. Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 81 | 2 | Sensor de rotación pre-calibrado | Sensor de rotación pre-calibrado. Medida: Grados (°): la unidad estándar para medir ángulos Radianes por segundo (rad/s). Radianes por segundo al cuadrado (rad/s2) Revoluciones por segundo (rev/s). Rango: Grados(º): 0 a 360 Resolución: 0.09. Rad/s: ±345 Resolución: 0.6. Rad/s2: ±32.22 Resolución: 14. Rev/s: ±55 Resolución: 0.03. Resolución CAD: 16 bit. Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg |  | UNIDAD |  |  |  |
| 82 | 2 | Sensor de CO2 | El sensor de CO2 pre-calibrado. Rango: 350-50,000 ppm. Resolución CAD: 14 BIT. Resolución 1 ppm Velocidad máxima de muestreo: 100 S/seg. Accesorio incluido, botella de vidrio. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 83 | 10 | Matraz volumétrico con tapa 100 ML | Matraz aforado de 100 ml - Clase B - Tapón de polietileno 14/23, vidrio de borosilicato - Graduación en azul, tolerancia ±0,200 marcas azules Punto de deformación: -515 °C ¦ Punto de recocido: 565 °C ¦ Punto de reblandecimiento: 820 °C. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 84 | 5 | Matraz volumétrico con tapa 1000ML | Matraz aforado de 1000 ml, clase B, tapón de polietileno 24/29, vidrio de borosilicato, graduación azul, tolerancia ±0,800. Con una marca de graduación. Equipado con tapón de polietileno resistente a productos químicos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 85 | 5 | Policial | Paquete de diez varillas agitadoras multiusos hechas de vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Cada varilla mide 7,9" de longitud total y 0,25" de diámetro. PK/10 |  | PAQUETE |  |  |  |
| 86 | 6 | Capilares sin heparina | Tubo capilar de punto de fusión, vidrio de borosilicato con dureza y punto de fusión intermedios. Grosor de pared: 0,2 mm. 100 tubos por vial. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 87 | 15 | Matraz Erlenmeyer 250 ML | Matraz Erlenmeyer con capacidad de 250 ml y cuello estrecho hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta resistencia. con graduaciones de esmalte blanco cada 50 ml, un espesor de pared uniforme ideal para calentar y un borde reforzado para proteger contra impactos accidentales. Cumple con las normas DIN ISO 1773 para matraces cónicos. Esterilizable en autoclave, con durabilidad química superior. gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas y choques térmicos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 88 | 6 | Vasos de precipitados 50 ML | Vaso de precipitados de forma baja, 50 ml de capacidad, fabricado en vidrio de borosilicato 3.3. graduaciones blancas cada 10 ml, según DIN 12231. Pico para verter fácilmente. Las paredes uniformes proporcionan una excelente resistencia contra roturas. El vaso mide 2,4" de alto y tiene un diámetro interior de 40,4 mm y un diámetro exterior de 42 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 89 | 6 | Vasos de precipitados 100 ML | Vaso de precipitados de forma baja, 100 ml de capacidad, fabricado en vidrio de borosilicato 3.3. graduaciones blancas cada 25 ml, según DIN 12231. Pico para verter fácilmente. Las paredes uniformes proporcionan una excelente resistencia contra roturas. El vaso mide 2,75" de alto y tiene un diámetro interior de 48,2 mm y un diámetro exterior de 50 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 90 | 6 | Vasos de precipitados 250 ML | Vaso de precipitados de forma baja, 250 ml de capacidad, fabricado en vidrio de borosilicato 3.3. El vaso tiene graduaciones blancas cada 50 ml, según DIN 12231. Pico para verter fácilmente. Las paredes uniformes proporcionan una excelente resistencia contra roturas. El vaso mide 3,75" de alto y tiene un diámetro interior de 65,8 mm y un diámetro exterior de 68 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 91 | 6 | Vasos de precipitados 500 ML | Vaso de precipitados de forma baja, 500 ml de capacidad, fabricado en vidrio de borosilicato 3.3. El vaso tiene graduaciones blancas cada 50 ml, según DIN 12231. Pico para verter fácilmente. Las paredes uniformes proporcionan una excelente resistencia contra roturas. El vaso mide 4,5" de alto y tiene un diámetro interior de 80,5 mm y un diámetro exterior de 83 mm |  | UNIDAD |  |  |  |
| 92 | 6 | Vasos de precipitados 1000 ML | Vaso de precipitados de forma baja y capacidad de 1000 ml fabricado con vidrio de borosilicato 3.3. El vaso tiene graduaciones blancas cada 100 ml, según DIN 12231. Pico para verter fácilmente. Las paredes uniformes proporcionan una excelente resistencia contra roturas. El vaso mide 5,7" de alto y tiene un diámetro interior de 102,5 mm y un diámetro exterior de 105 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 93 | 15 | Matraz Erlenmeyer 150 ml | Erlenmeyer de 150 ml, cuello estrecho, fabricado en vidrio de borosilicato de alta calidad. 150ml con graduaciones de 25ml. Autoclavable, con durabilidad química superior. gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas y choques térmicos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 94 | 15 | Matraz Erlenmeyer 500 ml | Erlenmeyer con capacidad de 500 ml y cuello estrecho está hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta resistencia. Presenta graduaciones de esmalte blanco cada 100 ml, un espesor de pared uniforme ideal para calentar y un borde reforzado para proteger contra impactos accidentales. Cumple con las normas DIN ISO 1773 para matraces cónicos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 95 | 4 | Probeta graduada 10 ml | Probeta graduadade 10 ml fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Boquilla para verter fácilmente y base hexagonal para mayor estabilidad. Tolerancia clase B, ±0,20 ml según norma DIN EN ISO 4788. Graduaciones y especificaciones impresas en azul. Subdivisiones de 0,2ml. El cilindro mide 5,5" de alto y una base que mide 1,9" de ancho. El diámetro interior del cuerpo del cilindro mide 12 mm (0,5") y el diámetro exterior mide 16 mm (0,6"). |  | UNIDAD |  |  |  |
| 96 | 4 | Probeta graduada 25 ml | Probeta graduadade 25 ml fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Boquilla para verter fácilmente y base hexagonal para mayor estabilidad. Tolerancia clase B, ±0,50 ml según norma DIN EN ISO 4788. Graduaciones y especificaciones impresas en azul. Subdivisiones de 0,5ml. El cilindro mide 6,75" de alto y una base que mide 2,1" de ancho. El diámetro interior del cuerpo del cilindro mide 18,5 mm (0,7") y el diámetro exterior mide 22 mm (0,9"). |  | UNIDAD |  |  |  |
| 97 | 4 | Probeta graduada 50 ml | Probeta graduadade 50 ml fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Boquilla para verter fácilmente y base hexagonal para mayor estabilidad. Tolerancia clase B, ±1,00 ml según norma DIN EN ISO 4788. Graduaciones y especificaciones impresas en azul. Subdivisiones de 1ml. El cilindro mide 7,75" de alto y una base que mide 2,5" de ancho. El diámetro interior del cuerpo del cilindro mide 22 mm (0,9") y el diámetro exterior mide 25 mm (1"). |  | UNIDAD |  |  |  |
| 98 | 4 | Probeta graduada 100 ml | Probeta graduadade 100 ml fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Boquilla para verter fácilmente y base hexagonal para mayor estabilidad. Tolerancia clase B, ±1,00 ml según norma DIN EN ISO 4788. Graduaciones y especificaciones impresas en azul. Subdivisiones de 1ml. El cilindro mide 9,75" de alto y una base que mide 2,9" de ancho. El diámetro interior del cuerpo del cilindro mide 29 mm (1,1") y el diámetro exterior mide 32 mm (1,25"). |  | UNIDAD |  |  |  |
| 99 | 4 | Probeta graduada 250 ml | Probeta graduadade 250 ml fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 resistente y de alta calidad. Boquilla para verter fácilmente y base hexagonal para mayor estabilidad. Tolerancia clase B, ±2,00 ml según norma DIN EN ISO 4788. Graduaciones y especificaciones impresas en azul. Subdivisiones de 2ml. El cilindro mide 12,25" de alto y una base que mide 3,6" de ancho. El diámetro interior del cuerpo del cilindro mide 39 mm (1,1") y el diámetro exterior mide 43 mm (1,25"). |  | UNIDAD |  |  |  |
| 100 | 30 | Tubos de ensayo | Tubos de ensayo, 20 ml, 16 x 150 mm, con borde, pared ligera, 1,2 mm de espesor, vidrio de borosilicato 3.3. Paquete de 100 unidades |  | paquete |  |  |  |
| 101 | 3 | Gradillas para tubos de ensayo | Gradilla de polipropileno, esterilizable en autoclave, con 31 orificios para sujetar tubos de hasta 16 mm de diámetro verticalmente. Su diseño de 3 niveles permite una visión clara del contenido. Dimensiones: 27,6 cm de largo x 6,3 cm de ancho x 10,9 cm de alto. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 102 | 100 | Portaobjetos | Portaobjetos prelimpiados premium están fabricados con láminas de vidrio blanco químicamente puro de la más alta calidad para una claridad superior, baja autofluorescencia y ausencia de coloración. Los portaobjetos, ópticamente transparentes, son 100 % lisos y sus bordes están pulidos para una manipulación segura. Cada portaobjetos mide 2,5 x 7,6 cm y tiene un grosor de 1,1 a 1,2 mm. Paquete de 50 portaobjetos. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 103 | 100 | Cubreobjetos | Cubreobjetos de 22 x 22 mm con un grosor de n.° 1 (0,13-0,17 mm). Fabricado con vidrio de borosilicato blanco puro y transparente para una excelente claridad y resistencia química. Cumplen con la norma ISO 8255 en cuanto a tolerancias dimensionales, espesor y propiedades ópticas, y no presentan defectos ni ampollas. Paquete de 100 cubreobjetos viene en una caja de plástico. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 104 | 10 | Placas Petri Vidrio | Placa de Petri única que mide 90 mm de diámetro y 15 mm de alto. Hecho de vidrio de soda de alta calidad. Transparente para proporcionar una fácil visibilidad de los cultivos. También es ideal para usar en el almacenamiento temporal de líquidos, gránulos, polvo y muestras pequeñas. Esterilizable en autoclave: puede resistir la esterilización húmeda o seca para uso repetido. Los bordes con cuentas permiten una mayor resistencia mecánica. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 105 | 10 | Embudos de vidrio | Embudo de filtro pesado (ángulo de 60º) con vástago liso de 8 mm de diámetro. La construcción pesada proporciona mayor resistencia mecánica y vida útil prolongada con un uso más duro de lo normal. Presenta paredes gruesas y uniformes que permiten una mayor durabilidad, facilidad de uso y flujo continuo de líquido. Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad diseñado para durar y soportar múltiples usos. El vidrio es el material elegido para aplicaciones de laboratorio debido a su carácter inerte. El embudo mide 75 mm de diámetro; el vástago tiene un diámetro de 8 mm |  | UNIDAD |  |  |  |
| 106 | 10 | Embudos de plástico | Embudo filtrante de calidad industrial fabricado en plástico polipropileno. Excelente para separar sólidos de líquidos, así como para transferir líquidos más fácilmente a recipientes de boca estrecha. El embudo mide 6,3" de largo total y 3,6" de diámetro. El vástago mide 3,2" de largo y tiene un diámetro exterior de 9 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 107 | 3 | Pipetas graduada 1 ml | Pipeta serológica fabricada en vidrio Borosilicato 3.3 de alta calidad y alta resistencia. Capacidad de 1,0 ml, líneas de graduación azules de 0,01 ml, marcadas cada 0,1 ml. Clase B, tolerancia, ±0,010ml. La pipeta mide 14,25" de largo y tiene un diámetro de cuerpo de 0,25". La parte superior tiene un diámetro interior de 2,5 mm y un diámetro exterior de 7 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 108 | 3 | Pipetas graduada 5ml | Pipeta serológica fabricada en vidrio Borosilicato 3.3 de alta calidad y alta resistencia. Capacidad de 5 ml, líneas de graduación azules de 0,05 ml, marcadas cada 0,5 ml. Clase B, tolerancia, ±0,050 ml. La pipeta mide 14,25" de largo y tiene un diámetro de cuerpo de 0,35". La parte superior tiene un diámetro interior de 4 mm y un diámetro exterior de 7 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 109 | 3 | Pipetas graduada 10ml | Pipeta serológica individual, Clase B, de 10ml, fabricada en vidrio de borosilicato de alta calidad. Calibrado para entrega al chorro: la última gota se expulsa soplando. Código de color: naranja. Tolerancia ±0,10ml. Líneas de graduación azules de 0,1 ml, marcadas cada 1 ml. Esterilizable en autoclave para una fácil esterilización. La pipeta mide 14,25" de alto y tiene un diámetro de cuerpo de 11 mm. El diámetro exterior superior mide 8 mm y el diámetro interior mide 5 mm. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 110 | 3 | Pipetas automáticas (micropipetas) | Micropipeta de volumen variable de alto rendimiento con un rango de volumen de 200 a 1000 µL en incrementos de 5 µL. facilita el ajuste y la lectura de los incrementos. Su manejo es suave y ligero, con un expulsor de puntas ergonómico y suave al tacto, minimizar la fatiga de la mano, reducir la tensión en el pulgar y aumentar la comodidad durante el uso prolongado. Totalmente autoclavable, con un cono de punta de PVDF duradero y autoclavable, y un agarre antideslizante de elastómero termoplástico (TPE) para minimizar la transferencia de calor corporal a la micropipeta, lo que resulta en una alta precisión incluso con uso continuo. |  | UNIDAD |  |  |  |
| 111 | 1 | Puntillas para micropipeta 200 a 1000 µl | puntas de micropipeta no estériles, esterilizables en autoclave. Sin lubricantes, colorantes ni metales pesados. Capacidad de 200 a 1000 µl. Cada punta de micropipeta mide 2,75" de largo Paquete de 500 |  | paquete |  |  |  |
| 112 | 1 | Ácido oxálico deshidratado 500 gr | Ácido oxálico, dihidrato, grado de laboratorio, 500 gr |  | UNIDAD |  |  |  |
| 113 | 3 | Hidróxido de sodio 500gr | Hidróxido de sodio, gránulos, grado reactivo, 500 gr |  | UNIDAD |  |  |  |
| 114 | 1 | Hidróxido de sodio 1L | Hidróxido de sodio, 0,1 M (0,4 %), acuoso, grado de laboratorio, 1 L |  | UNIDAD |  |  |  |
| 115 | 1 | Etanol absoluto 1L | Etanol, 95 %, grado de laboratorio, 1 L |  | UNIDAD |  |  |  |
| 116 | 1 | Ácido clorhídrico 500 ml | Ácido clorhídrico, 12,1 M, en frasco de vidrio, grado ACS, 500 mL |  | UNIDAD |  |  |  |
| 117 | 1 | Ácido sulfúrico 1L | Ácido sulfúrico, 1 M (6 % v/v), grado de laboratorio, 1 L |  | UNIDAD |  |  |  |
| 118 | 1 | Cloroformo 500 ML | Cloroformo ≥99% de grado de laboratorio 500 ML |  | UNIDAD |  |  |  |
| 119 | 1 | Almidón grado reactivo 500gr | almidon de maiz grado reactivo 500gr |  | UNIDAD |  |  |  |
| 120 | 2 | Yoduro de potasio 100gr | Yoduro de potasio, grado de laboratorio, 100 g |  | UNIDAD |  |  |  |
| 121 | 8 | Agua destilada GALON | Agua destilada, monostilada, grado de laboratorio, 3,8 L |  | UNIDAD |  |  |  |
| 122 | 1 | Reactivo de Benedict 500 ml | Solución de Benedict, Cualitativo, grado de laboratorio, 500 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 123 | 2 | Reactivo de Fehling B 500ml | Solución B de Fehling, grado de laboratorio, 500 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 124 | 2 | Reactivo de Fehling A 500ml | Solución A de Fehling, grado de laboratorio, 500 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 125 | 3 | Reactivo de Biuret 500 ml | Reactivo Biuret, grado químico de laboratorio 500ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 126 | 4 | Lugol 500ml | SOLUCION DE LUGOL 500ML |  | UNIDAD |  |  |  |
| 127 | 5 | Reactivo de Ninhidrina 500 ML | Ninhidrina, grado químico de laboratorio, 0,5 % en isopropanol, grado de laboratorio, 500 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 128 | 6 | Sudán III 100 ML | Sudan III, tinte de grasa, Herxheimer, grado de laboratorio, 100 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 129 | 7 | Azul de metileno 100 ML | Solución de azul de metileno, 1,0 % acuosa, grado de laboratorio, 100 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 130 | 8 | Ácido nítrico 500ML | Ácido nítrico al 70%, grado reactivo ACS 500ML |  | UNIDAD |  |  |  |
| 131 | 9 | Ácido clorhídrico 500 ML | Ácido clorhídrico, 12,1 M, en frasco de vidrio, grado ACS, 500 mL |  | UNIDAD |  |  |  |
| 132 | 10 | Hidróxido de sodio 500 ML | Hidróxido de sodio, 0,1 M (0,4 %), acuoso, grado de laboratorio, 500 ml |  | UNIDAD |  |  |  |
| 133 | 2 | Alcohol etílico 96% LITROS | etanol al 95 %, 1 L |  | UNIDAD |  |  |  |
| 134 | 2 | Agua destilada GALON | Agua destilada, monostilada, grado de laboratorio, 3,8 L |  | UNIDAD |  |  |  |

NOTA:  En aquellos casos que el proponente no presente oferta para un renglón deberá poner N/A (no aplica)

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día [indicar la fecha de la firma]

ANEXO 4

PROPUESTA DE PRECIO

El formulario propuesta de precio debe completarse para los renglones en los que presenta propuesta, en el caso de no aplicar a todos los renglones colocar en la linea del renglón en el que no presenta propuesta “NO APLICA”

La cotización debe tener el detalle de la siguiente información:

Número de oferta o cotización, fecha de la cotización.

Debe contener el nombre comercial/ razón social de la empresa.

Número RUC y D.V.

Validez de la Cotización:

Domicilio comercial:calle, urbanización, corregimiento, provincia, número de edificio/casa/local.

Teléfono de Contacto.

Firma del representante o apoderado legal designado para firmar la oferta.

Nombre de persona de contacto.

| # de renglón correspondiente | Cantidad |  |  | Descripción de los bienes a suministrar |  |  | Precio Unitario |  | ITBMS | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  |  | Mechero de Gas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  | Tubo de neopreno |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 |  |  | Microscopio binocular con iluminación LED |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  | Lupa estereoscópica |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  | Balanza digital de precisión (0.01 g) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  |  | Agitador magnético con calefacción |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3 |  |  | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  | Imán para agitador magnético de Alnico recubiertos de PTFE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  | Centrífuga de baja velocidad |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  | Estufa de secado |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Baño María |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  |  | Incubadora de laboratorio |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 |  |  | Mezclador de vórtice digital |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3 |  |  | Medidor portátil de pH |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3 |  |  | Medidor portátil de Oxígeno disuelto |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 |  |  | Microscopios digitales |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 |  |  | Tester impermeable de salinidad marina |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3 |  |  | Pipetas monocanal (diseño ergonómico) calibradas según normas ISO |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 |  |  | Papel filtro |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2 |  |  | Cronómetro digital |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2 |  |  | Cinta métrica / Regla |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2 |  |  | Vernier / Pie de rey |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2 |  |  | Balanza digital |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2 |  |  | Termómetro digital o de alcohol |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2 |  |  | Termometro Digital |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 |  |  | Riel de aire con soplador |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3 |  |  | Temporizador |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3 |  |  | Carritos dinámicos |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 |  |  | Pistas inclinadas |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4 |  |  | Sensores de movimiento / fotopuertas |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4 |  |  | Sensor de movimiento |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4 |  |  | Sensor Velocidad |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3 |  |  | Resorte / Dinamómetro 1N/100g |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3 |  |  | Resorte / Dinamómetro 2 N / 200 g |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3 |  |  | Resorte / Dinamómetro 10 N / 1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3 |  |  | Polea simple |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3 |  |  | polea doble |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 3 |  |  | polea triple |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3 |  |  | Polea diferentes diámetros |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3 |  |  | Pesas calibradas |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 |  |  | Calorímetro simple |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2 |  |  | Termómetro alcohol, -10 a 150 °C |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2 |  |  | Multímetro digital |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2 |  |  | Fuente de poder regulable |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3 |  |  | Resistencias, cables, interruptores |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1 |  |  | Resistencias, 10 ohmios |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 |  |  | Resistencias, 68 ohmios |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1 |  |  | Resistencias, 100 ohmios |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 |  |  | Resistencias, 470 ohmios, |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1 |  |  | Resistencias, 1 Kohmios |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3 |  |  | Placas conductoras / circuitos de prueba |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3 |  |  | Bobinas e imanes |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3 |  |  | Imanes de barra |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3 |  |  | Imanes en forma de U |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2 |  |  | Diapasón con caja de resonancia |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 2 |  |  | Tubo de resonancia con agua |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2 |  |  | Generador de ondas (función) |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2 |  |  | Osciloscopio digital o analógico |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 2 |  |  | Lente biconvexa |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 2 |  |  | Lente biconvexa |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2 |  |  | Lente cóncava doble |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3 |  |  | Lentes convergentes y divergentes |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 2 |  |  | Fuente de luz |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2 |  |  | Pantalla / soporte para imagen |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2 |  |  | Espectroscopio / rejilla de difracción |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2 |  |  | Prisma óptico |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2 |  |  | Sensor Lab / Interfaz con sensores |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 2 |  |  | Módulo de Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2 |  |  | Sensor de temperatura |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 2 |  |  | Sensor de Oxigeno |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2 |  |  | Sensor de pH |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2 |  |  | Sensor de húmedad |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 2 |  |  | Sensor foto |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 2 |  |  | Sensor de presión |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 2 |  |  | Sensor de fuerza |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2 |  |  | Sensor de sonido |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 2 |  |  | Sensor de movimiento |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 2 |  |  | Sensor de campo magnético |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 2 |  |  | Sensor de conductividad pre-calibrado |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 |  |  | Sensor de rotación pre-calibrado |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2 |  |  | Sensor de CO2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 10 |  |  | Matraz volumétrico con tapa 100 ML |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5 |  |  | Matraz volumétrico con tapa 1000ML |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5 |  |  | Policial |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 6 |  |  | Capilares sin heparina |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 15 |  |  | Matraz Erlenmeyer 250 ML |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 6 |  |  | Vasos de precipitados 50 ML |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 6 |  |  | Vasos de precipitados 100 ML |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 6 |  |  | Vasos de precipitados 250 ML |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 6 |  |  | Vasos de precipitados 500 ML |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 6 |  |  | Vasos de precipitados 1000 ML |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 15 |  |  | Matraz Erlenmeyer 150 ml |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 15 |  |  | Matraz Erlenmeyer 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 4 |  |  | Probeta graduada 10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 4 |  |  | Probeta graduada 25 ml |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 4 |  |  | Probeta graduada 50 ml |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 4 |  |  | Probeta graduada 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 4 |  |  | Probeta graduada 250 ml |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 30 |  |  | Tubos de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 3 |  |  | Gradillas para tubos de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 100 |  |  | Portaobjetos |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 100 |  |  | Cubreobjetos |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 10 |  |  | Placas Petri Vidrio |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 10 |  |  | Embudos de vidrio |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 10 |  |  | Embudos de plástico |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 3 |  |  | Pipetas graduada 1 ml |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 3 |  |  | Pipetas graduada 5ml |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 3 |  |  | Pipetas graduada 10ml |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 3 |  |  | Pipetas automáticas (micropipetas) |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1 |  |  | Puntillas para micropipeta 200 a 1000 µl |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1 |  |  | Ácido oxálico deshidratado 500 gr |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 3 |  |  | Hidróxido de sodio 500gr |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 1 |  |  | Hidróxido de sodio 1L |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1 |  |  | Etanol absoluto 1L |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1 |  |  | Ácido clorhídrico 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 1 |  |  | Ácido sulfúrico 1L |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1 |  |  | Cloroformo 500 ML |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1 |  |  | Almidón grado reactivo 500gr |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 2 |  |  | Yoduro de potasio 100gr |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 8 |  |  | Agua destilada GALON |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1 |  |  | Reactivo de Benedict 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 2 |  |  | Reactivo de Fehling B 500ml |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 2 |  |  | Reactivo de Fehling A 500ml |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 3 |  |  | Reactivo de Biuret 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 4 |  |  | Lugol 500ml |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 5 |  |  | Reactivo de Ninhidrina 500 ML |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 6 |  |  | Sudán III 100 ML |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 7 |  |  | Azul de metileno 100 ML |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 8 |  |  | Ácido nítrico 500ML |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 9 |  |  | Ácido clorhídrico 500 ML |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 10 |  |  | Hidróxido de sodio 500 ML |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 2 |  |  | Alcohol etílico 96% LITROS |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 2 |  |  | Agua destilada GALON |  |  |  |  |  |  |
| Sub-Total (SIN ITBMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Los precios unitarios enviados en la oferta deben Incluir el 7% de ITBMS, así como cualquier impuesto aplicable en cada uno de los ítems ofertados. - Los precios enviados en la oferta (y por lo tanto en la orden de compra, en caso de adjudicación) deberán ser fijos por toda la duración de la orden de compra. - Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos incurridos por el Proveedor para la fabricación, traslado y entrega de los bienes ofrecidos en respuesta a este proceso. - Los proponentes no podrán modificar sus precios después del envío de sus ofertas, en el caso de incongruencia entre el precio unitario y el valor total calculado, el precio unitario prevalece. - El precio unitario deberá incluir todos los costos asociados descritos en el Numeral VII. PRECIO TOTAL DE LAS PROPUESTAS E IMPUESTOS APLICABLES.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]

En calidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día [indicar la fecha de la firma]

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.