## ECONOMICA
ANEXO 5 - PROPUESTA ECONÓMICA Convocatoria pública licitación No. 001-2026
Objeto: |  | Contratación de una obra civil para restaurar la infraestructura física del bien inmueble de propiedad de la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, declarado de interés cultural del ámbito distrital, ubicado en la Carrera 6 No. 67 - 18 en Bogotá D.C., que incluye su mantenimiento y adecuación.
Razón social: |  |  |  |  | NIT:
Nombre representante legal: |  |  |  |  | Firma:
ID | CAPITULO | DESCRIPCION | UN | CANT. | PRECIOS UNITARIOS |  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | MATERIALES | MANO DE OBRA
TOTAL FASE I PRECONSTRUCCIÓN
1 | 1.1 | Diseño electrico y telecomunicaciones | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Diseño de redes hidráulicas y sanitarias | GL | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
SUBTOTAL FASE I PRECONSTRUCCIÓN | SUBTOTAL OBRA CIVIL | [6 empty] | 0
FASE II CONSTRUCCIÓN - OBRA CIVIL
2 | PRELIMINARES
| 2.1 | Localización y replanteo | M2 | 550 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Cerramiento provisional piso - techo en polisombra | ML | 200 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Cubrimiento provisional cubiertas plietileno tensado | M2 | 220 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
3 | DESMONTES
| 3.1 | Desmonte de adoquines andén | M2 | 10 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Desmonte de cintas de confinamiento andén | ML | 20 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Desmonte teja en barro ondulada | M2 | 300 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Desmonte limatesa, lima hoya y caballetes en cubiertas inclinadas | ML | 150 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Desmonte y retiro de bajantes agua lluvia hierro galvanizado (incluye herrajes de soporte y anclaje) | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Desmonte y retiro viga canal en hierro galvanizado | ML | 40 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Desmonte y retiro de teja traslucida espacio 4, 7, 6, cocina y cocineta patio, pasillo servicios 2 incluye; estructura, flanches, ganchos de fijación canales y bajantes. | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Desmonte de cielo raso en pvc | M2 | 90 |  |  | 0 | 0
|  | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Desmonte de marquesina en madera y vidrio que cubre el espacio 4 piso 1 | M2 | 40 |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Desmonte, de puerta, marco, cerradura y tapa luz. Hoja sencilla. Medidas aprox: 95m x 2,25m espacio 1, piso 1) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.11 | Desmonte y retiro de puerta cocina. Medidas aprox ,90 cm x 2,00 m | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.12 | Desmonte y retiro de puerta cuarto de aseo. Medidas aprox ,50 cm X 2,00 m | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.13 | Desmonte puerta interior, Medidas ,59 cm x 1,70 m (espacio 10 piso 2) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.14 | Desmonte y retiro puerta. Medidas aprox. ,86 cm x 2,10m (espacio 16 pisos 3) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.15 | Desmonte y retiro de armario empotrado, Medidas aprox. 1,10 m x 1,70 m x ,60 cm (espacio 14 piso 2) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.16 | Desmonte de closets empotrados. Medidas aprox, 1,60 m X 2,10 m (espacios 16 y 17 piso 3) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.17 | Desmonte puerta, entrepaños, marco, tapa luz y accesorios (espacio 11, piso 2) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.18 | Desmonte puerta, marco, tapa luz, bisagras y cerradura, medidas ,85 cm 2,25 m (espacio12 piso 2) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.19 | Desmonte de puertas, marco, tapa luz y accesorios. Medidas aprox. ,85 cm X 2,25 m (espacio 13 piso 2) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Desmonte y retiro de ventanas persianas exteriores (espacio 9, piso 2) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.21 | Desmonte y retiro división en madera incluye puerta, Medidas aprox 2,00 m 2,00 m (espacio 7 y 6, piso 1 servicios) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.22 | Desmonte de puerta y fijo en madera y vidrio, incluye cerradura, marco tapa luz y bisagras. Medidas aprox. 3,42 m X 2,25 m (espacio 4 piso 1) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.23 | Desmonte de división interior no original con marco en aluminio, Medidas aprox. 1,76 m X1,60m (espacio 4 piso 1) | M2 | 2.8 |  |  | 0 | 0
| 3.24 | Desmonte y retiro de mueble inferior y superior incluye mesón en acero inoxidable y lavaplatos con sus accesorios, medidas aproximadas. 1,20 m, X 72 cm, | ML | 3.48 |  |  | 0 | 0
| 3.25 | Desmonte de revestimiento en madera a la altura de zócalo muros | ML | 18.3 |  |  | 0 | 0
| 3.26 | Desmonte y retiro de división en madera con vidrio montante medidas aprox 2,48 m X 2,00 m (garaje) | M2 | 4.96 |  |  | 0 | 0
| 3.27 | Desmonte y retiro de vitrina en vidrio incluye fondo en chapilla de madera (espacio 8 piso 1) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.28 | Desmonte y retiro espejos incluye estructuras adhesivos | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.29 | Desmonte y retiro de división en vidrio ducha incluye marcos y bisagras. Baño piso 3 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Desmonte y retiro de canaletas de cableado estructurado incluye cableado | ML | 60 |  |  | 0 | 0
|  | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.31 | Desmonte y retiro de piso en sapan incluye guarda escobas (3 pisos) | M2 | 170 |  |  | 0 | 0
| 3.32 | Desmonte entramado machimbre piso 1 | M2 | 120 |  |  | 0 | 0
| 3.33 | Desmonte de entrepiso en madera: viguetas | UN | 120 |  |  | 0 | 0
| 3.34 | Desmonte y retiro de alfombra en rollo incluye guarda escobas en madera y alfombra | M2 | 76 |  |  | 0 | 0
| 3.35 | Desmonte de piso en caucho (espacio 12, piso 2) | M2 | 1.7 |  |  | 0 | 0
|  | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.36 | Desmonte y retiro de cornisa en yeso perimetral, incluye puntos eléctricos y lámparas | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 3.37 | Desmonte y retiro de cortinas, blackout y bambulitas, incluye sistema de fijación | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 3.38 | Desmonte nevera y soporte | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.39 | Desmonte y retiro de rack de comunicaciones | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Desmonte y retiro caja fuerte (espacio 9, piso 2 y garaje piso 1) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.41 | Desmonte de muros en dry wall, incluye estructura | M2 | 2.5 |  |  | 0 | 0
| 3.42 | Desmonte y retiro de barras de apoyo cocina incluye estructura de soporte, medidas 1,53 m X 74 cm | ML | 1.14 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
4 | DEMOLICIONES
| 4.1 | Demolición y retiro de piso en tableta de gres zona de servicios. | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Demolición y retiro pisos en baños | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Demolición y retiro enchape piso balcón | M2 | 5 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Demolición y retiro cerámica, cenefas en muros, techos baños y cocineta, cocina y garaje | M2 | 70 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Demolición de alistado de piso | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Demolición y retiro de muro en ladrillo o bloque A= 12 cm -22 cm | M2 | 135 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Demolición muros laterales chimenea y cierre buitrón | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Demolición y retiro de ducha y lava traperos | ML | 2.42 |  |  | 0 | 0
| 4.9 | Demolición y retiro de dintel | ML | 9.6 |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Demolición y retiro de poyos | ML | 1.8 |  |  | 0 | 0
| 4.11 | Demolición y retiro de relleno sobre piso h= 15 cm para nivelar a una sola altura | M2 | 7.6 |  |  | 0 | 0
| 4.12 | Demolición de columnetas | ML | 10 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (Mano de obra incluye material)
DESMONTES
| 5.1 | Desmonte y taponamiento retiro de grifería para jardinería ubicada en el espacio de aseo | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Desmonte taponamiento y retiro de sanitarios | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Desmonte, taponamiento y retiro lavamanos | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Desmonte y retiro de rejillas de piso | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Desmonte y taponamiento de griferías de lavamanos | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Desmonte y taponamiento de grifería de ducha y desague | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Desmonte y retiro de tapas registro | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Desmonte y retiro accesorios baños (toalleros, papeleras.) juego | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Desmonte y retiro de ventilador de pared (Espacio 15, piso 2) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Red de agua fría en PVC- presión |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Reubicación de desagüe de 4" sanitario | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 5.11 | Reubicación de desagüe lavamanos | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 5.12 | Red de suministro provisional de obra | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.13 | Reubicación de puntos en PVC presión de suministro de agua fría | ML | 19 |  |  | 0 | 0
| 5.14 | Regata en muro y entrada mediante pases de entrepisos en maderra instalación de tubería | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.15 | Red tubería tubería PVC 1" | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 5.16 | Accesorios PVC 1" | UN | 35 |  |  | 0 | 0
| 5.17 | Red de tubería PVC 3/4 | ML | 60 |  |  | 0 | 0
| 5.18 | Accesorios PVC 3/4 | UN | 35 |  |  | 0 | 0
| 5.19 | Red tubería PVC 1/2 | ML | 40 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Accesorios PVC 1/2 | UN | 25 |  |  | 0 | 0
| 5.21 | Reubicación de tubería para Re ventilación por entrepisos en madera y muros | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.22 | Red sanitaria aguas negras desde los puntos al colector principal en 4¨ incluye todos los accesorios y sellantes | ML | 47 |  |  | 0 | 0
| 5.23 | Empalme de tubería PVC presión de la red principal a la red nueva | GL | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Instalciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.24 | Instalación de llaves de jardín en las jardineras | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.25 | Instalación de llaves para lava traperos con desagüe | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.26 | Instalación de registro de entrada general en toda la casa de 11/4 ¨ | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.27 | Reubicación de registro de control para agua fría en 3/4¨ y 1/2¨ | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.28 | Suministro e intslación instalación de lavamanos con grifería | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.29 | Suministroe intslación de sanitarios | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Ubicación de la caja lectora de aguas negras excavación y empalme | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.31 | Suministro e instalación de tanque aéreo con válvulas de control cheque, antiretorno y material fabricado en PVC presión | GL | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
DESMONTES
| 6.1 | Desmonte y retiro lámparas, panel led, plafones, apliques de pared, balas, colgantes bombillo tipo vela, dicroicos, ahorradores incluye tubería, cableado, anclajes de soporte, bala, socket, balasto, soportes, etc. | UN | 70 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Desmonte y retiro canaletas en PVC a la vista incluye cable | ML | 40 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Desmonte y retiro de cajas metálicas strip telefónico | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Desmonte y retiro de cajas y tableros eléctricos | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Desmonte y retiro de tomas corriente e interruptores incluye cableado | UN | 38 |  |  | 0 | 0
|  | SALIDAS |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Suministro de salida para lámpara empotrada, con cableado, ductería PVC, incluye la armada e instalación de la lámpara | UN | 32 |  |  | 0 | 0
| 6.7 | Salida para aplique de pared | UN | 20 |  |  | 0 | 0
| 6.8 | Salida para interruptor sencillo, Incluye cableado, ductería PVC, instalación de la caja y tapa | UN | 15 |  |  | 0 | 0
| 6.9 | Salida para interruptor doble, incluye cableado, ductería PVC, instalación de caja y tapa | UN | 12 |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Salida para interruptor triple, incluye cableado, ductería PVC, instalación de caja y tapa | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.11 | Salida para interruptor conmutable sencillo, incluye cableado, ductería PVC, instalación de la caja y tapa | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.12 | Salida para interruptor conmutable doble, incluye cableado, ductería PVC, instalación de la caja y tapa | UN | 15 |  |  | 0 | 0
| 6.13 | Salida para interruptor conmutable triple, incluye cableado, ductería PVC, instalación de la caja y tapa | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.14 | Salida para interruptor dimerizable. Incluye cableado, ductería PVC, instalación de la caja y tapa | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.15 | Salida para toma de 110 V incluye con aparato, instalación de la caja y la tapa | UN | 50 |  |  | 0 | 0
| 6.16 | Salida para toma de 220 V incluye con aparato, instalación de la caja y la tapa | UN | 20 |  |  | 0 | 0
| 6.17 | Salida para toma 110V GFCI , incluye con dictaría PVC , cableado, aparato, instalación de la caja y la tapa | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.18 | instalación de riel y cinta led, con cableado, ductería PVC, incluye la armada e instalación de la lámpara | ML | 60 |  |  | 0 | 0
| 6.19 | Salida para tomas de datos, ductería PVC, cableado utp categoría 6, incluye la instalación de la caja y tapa | UN | 40 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Salida para pulsador timbre con cableado, ductería PVC, incluye instlación de caja y tapa | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.21 | Salida para cámaras y alarmas con cableado utp categoría 6, dictaría PVC 1/2 | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.22 | Salida para alarmas con ducterÍa, caja sin cableado y sin aparato, cableado a cargo del operador del circuito. | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 6.23 | Salida para TV con ducteria PVC, caja y cableado UTP para TV | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 6.24 | Caja de paso de 25 x 30 x 15 luminex o similar para centralizar cableado cámaras y alarma | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.25 | Caja de paso de 25 x 30 x 15 luminex o similar para centralizar cableado datos y TV | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.26 | Suministro tablero de 42 circuitos con espacio para totalizado, con tacos e instalación incluye armada y marcación | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.27 | Demolición y regatas | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.28 | Perforaciones para pases de tubería | UN | 25 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
7 | MAMPOSTERIA
Mampostería en bloque
| 7.1 | Muros en bloque | M2 | 80 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Muros en bloque < 50 cm | ML | 80 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Muros 0,15 prensado liviano fachadas | M2 | 73 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Muros 0,15 prensado liviano fachadas | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Construcción de dintel en concreto de 3000 PSI | ML | 20 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Reconstrucción muro de fachada | M2 | 40 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | Construcción de poceta lava traperos cuarto de aseo, incluye mortero de pega1:4 impermeabilizado y enchape | M2 | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.8 | Construcción de vigas, viguetas y columnas | ML | 20 |  |  | 0 | 0
| 7.9 | Recubrimiento de chimenea en ladrillo refractario | M2 | 5 |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Instalación de malla vena para mampostería | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
| 7.11 | Resane de cajas eléctricas | UN | 80 |  |  | 0 | 0
| 7.12 | Apertura de nichos en mampostería | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 7.13 | Banca jardín exterior | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.14 | Cierre de balas | UN | 32 |  |  | 0 | 0
| 7.15 | Nichos mampostería de jardín interior | UN | 8 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
8 | CUBIERTA
|  | Cubiertas teja barro |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Construcción de estructura de nivelación en madera seca e inmunizada de 5*5 | M2 | 100 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Instalación de estructura de soporte en madera seca e impermeabilizada para instalar la teja de barro | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
| 8.3 | Suministro e instalación de superficie de soporte en superboard de 12 mm | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
| 8.4 | Impermeabilización con Manto Morter Plas AL80 o similar | M2 | 250 |  |  | 0 | 0
| 8.5 | Suministro e Instalación de canal perimetral en lámina Galvanizada cal 22, pintada en color negro | ML | 40 |  |  | 0 | 0
| 8.6 | Suministro e Instalación de bajante en lámina galvanizada cal 22, pintadad en color negro | ML | 94.2 |  |  | 0 | 0
| 8.7 | Instalación de Limatesas, lima hoyas y caballetes en lámina galvanizada cal 18 | ML | 100 |  |  | 0 | 0
| 8.8 | Lavado de teja de barro con removedor y máquina hidro lavadora para retirar contaminación, impurezas, material orgánico, etc. | M2 | 220 |  |  | 0 | 0
| 8.9 | Instalación de teja incluye ganchos de fijación | M2 | 225 |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Suministro e instalación de teja nueva incluye ganchos de fijación | M2 | 75 |  |  | 0 | 0
| 8.11 | Instalación de flanches perimetrales en lámina galvanizada cal 18 | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
| 8.12 | Conservación de teja, impermeabilización para sellar poros y detener la acumulación de contaminación | M2 | 220 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
9 | PAÑETES
|  | Pañetes Interiores |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Pañete interior liso muros | M2 | 200 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Pañete interior liso muros | ML | 150 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Filos y dilataciones | ML | 300 |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Resanes y regatas | ML | 60 |  |  | 0 | 0
|  | Remates y detalles |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Cintas mortero ventanas | ML | 6.68 |  |  | 0 | 0
|  | Acabados muros |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Revestimiento en Microcemento en muros | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
10 | FACHADA
| 10.1 | Lavado general con removedor y máquina hidro lavadora | M2 | 310 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Reposición de piezas rotas o deterioradas por piezas similares a las existentes | UN | 300 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Reemboquillado total con mortero impermeabilizado | M2 | 310 |  |  | 0 | 0
| 10.4 | Lavado general con rinse restaurador devolviendo la apariencia original del ladrillo | M2 | 310 |  |  | 0 | 0
| 10.5 | Impermeabilización general con sika tranparente | M2 | 310 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
11 | BASES Y RELLENOS PISOS
|  | Alistado de pisos |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Relleno sobre piso h=30cm, (zona de servicios) | M2 | 50 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Relleno sobre piso h=17cm, (espacio 5) | M2 | 8.5 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Afinado de piso de 5 cm | M2 | 75 |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Pendientado con mortero 1:3 impermeabilizado jardín interior incluye malla de gallinero | M2 | 68 |  |  | 0 | 0
| 11.5 | Poyo en ladrillo y torta en concreto 3000 PSI e=0,10m a=0,60 m incluye enchape frente muebles cocina | ML | 4.5 |  |  | 0 | 0
| 11.6 | Suministro e instación de estructura en madera acerrada para la nivelación de pisos en los espacios: 1 y 2 del piso 1 y espacio 15 del piso 2 | M2 | 75.6 |  |  | 0 | 0
| 11.7 | Construcción de rampa de acceso fachada sur incluye instalación de enchape en piedra | GL | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
12 | IMPERMEABILIZACION
| 12.1 | Impermeabilización con manto asfaltico piso exterior | ML | 12 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
SUBTOTAL FASE II CONSTRUCCIÓN - OBRA CIVIL | SUBTOTAL OBRA CIVIL | [6 empty] | 0
FASE III CONSTRUCCIÓN - ACABADOS
13 | ENCHAPES
| 13.1 | Suministro e instalación enchape piso cocina en porcelanato orbit taupe de decorceramica o similar, tráfico comercial medidas de ,60 cm X,60 cm incluye: transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor con latex o equivalente y boquilla color almendra | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
| 13.2 | Suministro e instalación de enchape muros cocina tipo baldosa brick o similar color blanco incluye: transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor con latex o equivalente y boquilla color blanco | M2 | 30 |  |  | 0 | 0
| 13.3 | Suministro e instalación de enchape piso baños porcelanato estilo neutro loft greige de decorceramica, formato 60 cm x 60 cm, incluye: transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor con latex o equivalente y boquilla color almendra | M2 | 25 |  |  | 0 | 0
| 13.4 | Suministro e instalación de enchape muro baños porcelanato porcelanato terrzo orbit de 60X60 grafito y gris de decorcerámica o similar incluye: transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor con latex o equivalente y boquilla | M2 | 15 |  |  | 0 | 0
| 13.5 | Suministro e instalación de enchape piso tablón en barro de 25 cm X 25 cm X 2,3 cm | M2 | 35 |  |  | 0 | 0
| 13.6 | Suministro e instalación de enchape piso tablón en barro de 25 cm X 25 cm X 2,3 cm | ML | 7.94 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
14 | PISOS
|  | Pisos interiores en madera estructurada |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Suministro e instalación de piso sapan nacional (o similar) de 12 cm de acho X 1,45 cm X 17 mm de espesor. | M2 | 120 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Ajuste, empastada, lañado de pisos, pulida, aplicación de sello y laca. | M2 | 180.8 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Ajuste, empastada, lañado pulida, aplicación de sello y laca huellas y contrapasos escalera existente. | UN | 34 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Suministro e inteación de guarda escobas en MDF de 15 mm altura 10 cm color según pintura muros. | ML | 258.5 |  |  | 0 | 0
|  | Escalera |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.5 | Restauración pasos escalera en madera: Pasos y contrapasos | UN | 53 |  |  | 0 | 0
| 14.6 | Restauración escalera en madera: Descansos | M2 | 7.5 |  |  | 0 | 0
| 14.7 | Restauración piezas escalera baranda, pasamanos, gualdera, zocalo, peldaño y pilarejo de la baranda | ml | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Recuperación entrepisos en madea |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.8 | Remplazo entramado en madera machimbrado | M2 | 150 |  |  | 0 | 0
| 14.9 | Remplazo de viga entrepiso VT 01 (5cm 18 cm x 3,80m) Madera amarillo o similar | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Remplazo de viga entrepiso VT 02 (5cm 18 cm x 2,50m) Madera amarillo o similar | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 14.11 | Remplazo de viga entrepiso VT 03 (5cm 18 cm x 2,85m) Madera amarillo o similar | UN | 4 |  |  | 0 | 0
| 14.12 | Remplazo de viga entrepiso VT 04 (5cm 18 cm x 5,55m) Madera amarillo o similar | UN | 3 |  |  | 0 | 0
| 14.13 | Remplazo de viga entrepiso VT 05 (5cm 18 cm x 2,80m) Madera amarillo o similar | UN | 10 |  |  | 0 | 0
| 14.14 | Remplazo de viga entrepiso VT 06 (5cm 18 cm x 4,85m) Madera amarillo o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.15 | Remplazo de viga entrepiso VT 07 (5cm 18 cm x 4,40m) Madera amarillo o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.16 | Remplazo de viga entrepiso VT 08 (5cm 18 cm x 1,70m) Madera amarillo o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.17 | Remplazo de viga entrepiso VT 09 (5cm 18 cm x 3,20m) Madera amarillo o similar | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 14.18 | Remplazo de viga entrepiso VT 010 (5cm 18 cm x 1,15m) Madera amarillo o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.19 | Remplazo de viga entrepiso VT 011 (5cm 18 cm x 1,30m) Madera amarillo o similar | UN | 13 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Remplazo de viga entrepiso VT 012 (5cm 18 cm x 3,00m) Madera amarillo o similar | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 14.21 | Remplazo de viga entrepiso VT 013 (5cm 18 cm x 3,90m) Madera amarillo o similar | UN | 3 |  |  | 0 | 0
| 14.22 | Remplazo de viga entrepiso VT 015 (5cm 18 cm x 4,10m) Madera amarillo o similar | UN | 3 |  |  | 0 | 0
| 14.23 | Remplazo de viga entrepiso VT 017 (5cm 18 cm x 4,65 m) Madera amarillo o similar | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.24 | Remplazo de viga entrepiso VT 018 (5cm 18 cm x 2,60m) Madera amarillo o similar | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.25 | Remplazo de viga entrepiso VT 019 (5cm 18 cm x 4,25m) Madera amarillo o similar | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 14.26 | Remplazo de viga entrepiso VT 20 (5cm 18 cm x 2,75m) Madera amarillo o similar | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 14.27 | Remplazo de viga entrepiso VT 21 (5cm 18 cm x 1,65m) Madera amarillo o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.28 | Remplazo de viga entrepiso VT 22 (5cm 18 cm x 2,38m) Madera amarillo o similar | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 14.29 | Remplazo de viga entrepiso VT 25 (5cm 18 cm x 2,20m) Madera amarillo o similar | UN | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Pisos andén |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Conformación cinta de confinamiento | ML | 10 |  |  | 0 | 0
| 14.31 | Suministro e instalación de adoquines en arcilla | M2 | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Piso garaje |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.32 | Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico en piso garaje (piso existente alfombra en rollo) | M2 | 16 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
15 | DRY WALL
| 15.1 | Cielos rasos en dry wall a una cara incluye estructura y dilataciones | M2 | 325 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Suministro e instalación de muro en dry wall, incluye estructura, dilataciones y pintura en vinilo a tres manos | M2 | 11 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Dintel en dry wall acabado con tres manos de pintura acrílica en sus tres caras vistas e= 0,10 a 0,60 m (Con refuerzo en madera) | ML | 6 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
16 | ILUMINACIÓN
| 16.1 | Suministro e instalación bala led 5W pisos para jardín | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 16.2 | Suministro e instalación de luminaria orbita para descolgar en techo, con luz interna, cuerpo en aluminio extruido, difusor en termo plástico de alta resistencia. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.3 | Suministro e instalación de plafón cuadrado para descolgar, cuerpo en aluminio y difusor opalizado.) cuarto técnico, cocina y cuarto de aseo | UN | 4 |  |  | 0 | 0
| 16.4 | Suministro e instalación de luminaria LED para sobre poner en pared. JARDIN | UN | 8 |  |  | 0 | 0
| 16.5 | Suministro e instalación de riel lineal de sobreponer o descolgar lumínicas, permitiendo soportar distintas luminarias 3P con conector compatible | ML | 60 |  |  | 0 | 0
| 16.6 | Sumistro e instalación de luminaria para instalar en Riel, cuerpo en aluminio extruido y acabado pintura electrostática poliéster 100%. Color negro metalizado por proceso químico. (espacios 2, 13 y baños) | UN | 60 |  |  | 0 | 0
| 16.7 | Luminaria lineal led para descolgar (1.0 m x 0.05 x 0.08) | UN | 15 |  |  | 0 | 0
| 16.8 | Suministro e instalación de luminaria acampanada tipo industrial para suspender en cielo raso. Cuerpo en aluminio repujado acabado exterior con recubrimiento en pintura electrostática. Fuente lumínica LED COB/ LED MR16 GU10/ LED A60 E-27 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
| 16.9 | Suministro e instalación de luminaria para empotrar en Dry Wall o en techo falso, equipada con Leds, con difusor opaco, con un Angulo de radiación de 90°-100° | UN | 25 |  |  | 0 | 0
| 16.1 | Perfil en aluminio luz indirecta muros y cinta led | ML | 30 |  |  | 0 | 0
| 16.11 | Aplique exterior en hierro, acabado negro mate, incluye bombillo luz cálida | UN | 5 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
17 | CARPINTERÍA METÁLICA
|  | FACHADA INTERIOR SUR |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Fabricación suministro e instalación de puerta plegable salia a jardín interior piso 1(marco, pisa vidrios, retícula y vidrios) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Suministro e instalación Puerta cuarto técnico incluye marco y cerradura | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Suministro e instalación Puertas cuarto de aseo incluye marco y cerradura | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 17.4 | Suministro e instalación de puerta bodega piso 3 incluye marco y cerradura | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.5 | Restauración ventana, medidas: 1,80 m x ,70 cm | UN | 21 |  |  | 0 | 0
| 17.6 | Restauración ventana, medidas: 1,00 m x ,70 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 17.7 | Cambio paneles frontales x 2 puerta salida a balcón piso 2 espacio 11 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.8 | Mantenimiento reja exterior | ML | 15 |  |  | 0 | 0
| 17.9 | Pintura lámparas exteriores incluye suministro e instalación de bombillo luz cálida | UN | 10 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
18 | VIDRIOS Y ESPEJOS
| 18.1 | Suministro e instalación de espejo redondo para baño en cristal cantos pulidos de 3 mm medidas; ,60 cm x 60 cm | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 18.2 | Suministro e instalación vidrios ventanas fachadas | UN | 500 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
19 | CARPINTERIA DE MADERA
|  | PUERTAS PISO 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | P-1 Restauración y giro puerta principal, Incluye vidrio mirilla, reja y cerradura de seguridad | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.2 | P-2 Restauración y reubicación puerta baño piso 1 incluye chapa medidas: ,70 cm X2,25 cm, a reubicar en baño mujeres piso 1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.3 | P-3 Restauración y reubicación puerta cuarto técnico piso 2 incluye chapa medidas: ,70 cm X2,25 cm, a reubicar en baño hombres piso 1, | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.4 | P-3 Restauración de puerta salida a garaje incluye chapa | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.5 | P-4 Restauración puerta plegable garaje incluye cerradura de seguridad | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.6 | P-5 Restauración puerta batiente garaje incluye cerradura de seguridad | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.7 | P-6 Restauración puerta espacio 2 incluye chapa, cara interior y exterior | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.8 | P-7 Restauración de Puerta acceso a la casa desde el garaje, incluye cerradura | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.9 | P-8 Restauración de puerta acceso a zona de servicios, incluye cerradura | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.1 | P-9 Restauración de puerta baño bajo escaleras incluye cerradura | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.11 | P-10 Suministro e instalación de puerta para cocina | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.12 | Suministro e intalción de puertas para baños | UN | 2 |  |  | 0 | 0
|  | PUERTAS PISO 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.13 | P-12 Restauración y reubicación puertas baños medidas: .70 cm X 2,25 m | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.14 | P-13 Restauración puerta espacio 9, 11, 13 Y 15 | UN | 4 |  |  | 0 | 0
|  | PUERTAS PISO 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.15 | P-14 Restauración puerta baño | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | VENTANAS PISO 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.16 | V-1 Restauración ventana espacio 1 medidas: 1,82 m X 1,63 m (cara interior y exterior) incluye restauración o remplazo de cerradura. | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.17 | V-2 Restauración ventana, espacio 2 medidas: 2,53 m X 1,90 m, (incluye restauración o remplazo de cerradura) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.18 | V- 3 Restauración ventana, espacio 2, medidas: 2,48 m x 1,9 0m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.19 | V-4 Restauración ventanas espacio 5, medidas: ,76 cm X 1,42 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.2 | V-6 Suministro e instalación de ventana baños en madera | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.21 | V-8 Restauración ventana punto fijo vitrales (cara interior y exterior) | UN | 4 |  |  | 0 | 0
|  | VENTANA PISO 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.22 | V-9 Restauración ventana espacio 9 medidas: 1,05 m x 1,05 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.23 | V-10 Restauración ventanas espacio 9 medidas: ,90 cm X 1,45 m (cara in terior y exterior)restauración o cambio de manijas | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.24 | V-11 Restauración ventanas espacio 11 medidas: 1,20 m X 2,25 m (cara interior y exterior) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.25 | V-12 Restauración ventanas espacio baño medidas: ,73 cm X 1,15 m (cara int erior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.26 | V-13 Restauración ventanas espacio 13 medidas: 2,50 m X 1,80 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.27 | V-14 Restauración ventanas espacio 13 medidas: 1,50 cm X 1,80 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.28 | V-15 Restauración ventanas espacio 13 medidas: ,98 cm X 1,45 m (cara interior y exterior)restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.29 | V-16 Restauración ventanas espacio 15 medidas: ,80 cm X ,76 cm (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.3 | V-17 Restauración ventanas espacio 14 medidas: ,78 cm X 1,45 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.31 | V-18 Restauración ventanas espacio 14 medidas: 1,45 cm X 1,45 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | VENTANA PISO 3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.32 | V-19 Restauración ventanas hall escalera medidas: ,65 cm X ,95 cm (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.33 | V-20 Restauración ventanas espacio 16 medidas: 96 cm X 98 cm (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.34 | V-21 Restauración ventanas espacio 16 medidas: ,56 cm X ,96 cm (cara interior y exterior) | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.35 | V-22 Restauración ventanas espacio 16 medidas: 1,40 m X ,85 cm (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.36 | V-23 Suministro e instalación ventana batiente baño piso 3 medidas: ,90 cm X 1,10 m (cara interior y exterior) restauración o cambio de manijas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | MUEBLES Y ELEMENTOS EN MADERA |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.37 | Suministro e instalación de muebles inferior baños en MDF RH, cantos de 15 mm, | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 19.38 | Restauración viga en madera espacio piso 1 | ML | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.39 | Suministro e instalación de entrepaños con renegréese espacio 1 piso 1 y especio 11 piso 2 | UN | 6 |  |  | 0 | 0
| 19.4 | Suministro e instalación de planchón de madera roble de dimisiones 15 X 4 ) Incluye pintura fachadas | ML | 80 |  |  | 0 | 0
| 19.41 | Restauración contramarcos y estructura en madera en fachadas occidente y sur | ML | 40 |  |  | 0 | 0
| 19.42 | Suministro e instalación de sistema de pneles móviles acústicos | M2 | 11 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
20 | PINTURA
| 20.1 | Pintura vinilo tipo 1 estuco y muros 3 manos | M2 | 750 |  |  | 0 | 0
| 20.2 | Pintura vinilo tipo 1 muros estuco y 3 manos | ML | 450 |  |  | 0 | 0
| 20.3 | Pintura Coraza fachadas laterales | M2 | 124.5 |  |  | 0 | 0
| 20.4 | Pintura epóxica muros y pisos cuarto técnico | M2 | 0.74 |  |  | 0 | 0
| 20.5 | Pintura baranda balcón | Ml | 3.13 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
21 | APARATOS Y MUEBLES COCINA y BAÑOS
|  | Muebles de cocina y baños |  |  |  |  | 0 | 0
| 21.1 | Suministro e Instalación de mueble inferior en MDF y/o aglomerado RH (resistente a la humedad) de 15 mm o 18mm de espesor, acbado en melamina color a definir incluye cajones, puertas, mesón sinterizado (ubicación cocineta) | ML | 2 |  |  | 0 | 0
| 21.2 | Suministro e Instalación de muebles superiores en MDF y/o aglomerado RH(resistente a la humedad) de 15 mm o 18 mmde espesor, acabado en melamina color a definir, puertas y entrepaños graduables (ubicación cocineta) | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 21.3 | Suministro e instlación de mueble para baños en MDF o aglomerado RH (resistente a la humedad) de 15 mm o 18 mm de espesor con acabado en malemina color a definir incluye entrepaños graduables y puertas | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 21.4 | Accesorios muebles cocina y baños (bisagras, rieles, chazos metálicos y manijas) | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 21.5 | Mueble de aseo en MDF y/ aglomerado RH (resitente a la humedad), acabdo en melamina, incluye entrepaños con niveladores y modulo para escobas | UN | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Equipos de cocina |  |  |  |  | 0 | 0
| 21.6 | Suministro instalación de estufa de incrustar de dos fogones | UN | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
22 | DOTACIÓN BAÑOS Y COCINA
| 22.1 | Sanitarios baños corona linea institucional color blanco | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.2 | Lavamanos baños de sobreponer color blanco | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.3 | Grifería lavamanos baños | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.4 | Grifería lavaplatos monocontrol ref socoda o similar | UN | 2 |  |  | 0 | 0
| 22.5 | Accesorios baños persona movilidad reducida | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.6 | Accesorios de baños | JG | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.7 | Rejillas de piso baños | UN | 7 |  |  | 0 | 0
| 22.8 | Rejillas de piso jardin interior | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.9 | Desagüe de push con rebosadero | UN | 5 |  |  | 0 | 0
| 22.1 | Grifería lava trapero | UN | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.11 | Grifería jardineras | UN | 3 |  |  | 0 | 0
| 22.12 | Lavaplatos en acero inoxidable para cocina | UN | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
23 | EQUIPOS ESPECIALES
| 23.1 | Elementos para atención de emergencias del SG - SST | Gl | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.2 | Bicicletero metálico de 6 puestos | UN | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
24 | GASTOS VARIOS
Equipos de obra
| 24.1 | Alquiler andamios | Mes | 10 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
25 | ASEO
| 25.1 | Aseo durante obra (1 ayudante) | QUINC | 12 |  |  | 0 | 0
| 25.2 | Aseo final de obra | M2 | 450 |  |  | 0 | 0
| 25.3 | Material es de aseo y protección obra | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 25.4 | Aseo final vidrios y ventanearía | GL | 1 |  |  | 0 | 0
| 25.5 | Cargue y retiro de escombros | VJ | 20 |  |  | 0 | 0
| 25.6 | Lonas para retiro de escombro | UN | 1000 |  |  | 0 | 0
| 25.7 | Trascigo de material | QUINC | 12 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
SUBTOTAL FASE III CONSTRUCCIÓN - ACABADOS | SUBTOTAL OBRA CIVIL | [6 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (FASE I + II + III) | [7 empty] | 0
26 | ADMINISTRACIÓN DE OBRA
| 26.1 | Director de obra | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.2 | Residente de obra | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.3 | Inspector de obra | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.4 | Profesional SISO | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.5 | Ingeniero eléctrico o ingeniero electrisista | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.6 | Ingeniero (a) Civil con Especialización en Hidráulica – Sanitaria y RCI | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.7 | Costos de papelería | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.8 | Teléfono e internet obra | Mes | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.9 | Pólizas y seguros daños a terceros y accedentes | GL | 6 |  |  | 0 | 0
| 26.1 | Impuesto 4 por mil y costos transferencias bancarias | GL | 1 |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
27 | IMPREVISTOS PRESUPUESTALES
| 27.1 | Imprevistos % | GL |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
28 | UTILIDAD
| 28.1 | Utilidad % | GL |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28.2 | IVA | GL | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
SUBTOTAL FASE COSTOS INDIRECTOS | SUBTOTAL OBRA CIVIL | [6 empty] | 0
COSTO TOTAL DE LA OBRA | [7 empty] | 0